## Лист1
1. Перелік видів послуг, що надаються ПрАТ "Кіровоградобленерго"
1.1. Послуги, пов'язані із ліцензованою діяльністю
№ калькуляції | вид робіт | од.виміру | вартість з ПДВ, грн.
Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу обліку та заміна вимикача в шафі обліку для фізичних осіб (населення)
1-ВТА | Позачергова технічна перевірка правильності роботи (перевірки схеми вмикання) засобу обліку 0,22кВ за ініціативою замовника. | 1 послуга | 353.3
2-ВТА | Позачергова технічна перевірка правильності роботи (перевірки схеми вмикання) засобу обліку 0,38 кВ, прямого включення за ініціативою замовника. | 1 послуга | 571.06
3-ВТА | Позачергова технічна перевірка правильності роботи (перевірки схеми вмикання) засобу обліку 0,38 кВ, включеного через вимірювальні трансформатори струму за ініціативою замовника. | 1 послуга | 784.08
10-СОЕ | Позачергова технічної перевірка правильності роботи (перевірки схеми вмикання) засобу обліку 6,10,20 кВ за ініціативою замовника. | 1 послуга | 1386.76
11-СОЕ | Позачергова технічна перевірка правильності роботи (перевірки схеми вмикання) засобу обліку 27,5 кВ і вище за ініціативою замовника. | 1 послуга | 1450.24
Відключення/підключення електроустановок за ініціативою замовника
4 -ВТА | Підключення в електролічильнику/на комутаційному апараті 0,22/0,38 кВ за ініціативою замовника. | 1 послуга | 257.88
5-ВТА | Відключення в електролічильнику/на комутаційному апараті 0,22/0,38 кВ за ініціативою замовника. | 1 послуга | 230.68
44-ОКСДО | Підключенню споживача (робота виконується за допомогою віддаленого доступу в системі "АСКОЕ Побут") за ініціативою замовника. | 1 послуга | 142.84
1.1-ПТО | Підключення (відключення) від вихідних клем однофазного лічильника (в т.ч. багатофункціонального) при отриманні акта-допуску побутовим споживачем; | 1 послуга | 200.35
1.2-ПТО | Підключення (відключення) ЛЕП-0,23 кВ до вхідних клем однополюсного комутаційного апарату у ввідному пристрої об'єкта | 1 послуга | 513.48
1.3-ПТО | Підключення (відключення) ЛЕП 0,23 кВ до ввідних клем двополюсного комутаційного апарату у ввідному пристрої об'єкта. | 1 послуга | 556.09
1.9-ПТО | Підключення (відключення) однофазного відгалуження до ізоляторів на опорі ПЛ-0,4 кВ, з відключення (повторного підключення ) на опорі споживача з однофазним вводом. | 1 послуга | 709.62
1.10-ПТО | Підключення (відключення) двожильної КЛ-0,23 кВ до проводів ПЛ-0,4 кВ | 1 послуга | 692.6
2.1-ПТО | Підключення (відключення) від вихідних клем трифазного лічильника (в т.ч. багатофункціонального) при отриманні акта-допуску побутовим споживачем | 1 послуга | 232.31
2.2-ПТО | Підключення (відключення) ЛЕП-0,4 кВ до вхідних клем триполюсного комутаційного апарату у ввідному пристрої об'єкта | 1 послуга | 598.72
2.3-ПТО | Підключення (відключення) ЛЕП -0,4 кВ до вихідних клем автоматичного вимикача у ввідному пристрої об ҆єкта | 1 послуга | 556.09
2.8-ПТО | Підключення (відключення) трифазного відгалуження до ізоляторів на опорі ПЛ-0,4 кВ, відключення (повторне підключення) на опорі споживача з трифазним вводом | 1 послуга | 795.37
2.9-ПТО | Підключення (відключення) чотирижильної КЛ-0,4 кВ до проводів ПЛ-0,4 кВ | 1 послуга | 733.75
3.1-ПТО | Підключення (відключення) КЛ-6-10 кВ до вимикача навантаження в РУ-6-10 кВ ТП, ПС 35-150 кВ | 1 послуга | 684.49
4.1-ПТО | Підключення (відключення) ЛЕП-35 кВ до комутаційного апарату в комірках 35 кВ ПС 35-150 кВ | 1 послуга | 769.73
4.2-ПТО | Підключення (відключення) проводів відгалуження на кінцевій опорі, шлейфів роз'єднувача на кінцевій опорі проектного відгалуження 6 (10) кВ, проводів в шлейфах натяжних гірлянд ізоляторів ПЛ 35-150 кВ на ВРП-35 ПС, що проектується | 1 послуга | 821
16-ПТО | Підключення та заземлення ЛЕП-0,4 кВ згідно з заявками споживачів для проведення робіт в охоронній зоні ПрАТ "Кіровоградобленерго" | 1 послуга | 655.1
16.1-ПТО | Підключення та заземлення ЛЕП-10 кВ згідно з заявками споживачів для проведення робіт в охоронній зоні ПрАТ "Кіровоградобленерго" | 1 послуга | 314.92
19-ПТО | Відключення КТП, включаючи демонтаж перекидки від роз'єднувача до КТП (крім побутових споживачів) | 1 послуга | 660.84
20-ПТО | Підключення (повторне підключення ) КТП без монтажу перекидки від роз'єднувача до КТП шляхом відновлення тяг приводу (крім побутових споживачів) | 1 послуга | 3347.66
21-ПТО | Відключення КТП без демонтажу перекидки від роз'єднувача до КТП шляхом відновлення тяг приводу | 1 послуга | 863.66
22-ПТО | Підключення (повторне підключення ) КТП, включаючи монтаж перекидки від роз'єднувача до КТП | 1 послуга | 2874.37
28.1-ПТО | Відключення КТП шляхом відключення привода РКТП (РЛ) з закриттям тяги привода на замок по розпорядженню | 1 послуга | 213.36
28.2-ПТО | Підключення КТП шляхом підключення привода РКТП (РЛ) з закриттям тяги привода на замок по розпорядженню | 1 послуга | 145.18
Пломбування (розпломбування) вузла обліку або його частини
6-ВТА | Пломбування (розпломбування) вузла обліку або його частини 0,22 кВ за ініціативою замовника. | 1 послуга | 241.98
7-ВТА | Пломбування (розпломбування) вузла обліку або його частини 0,38 кВ, прямого включення за ініціативою замовника. | 1 послуга | 254.08
8-ВТА | Пломбування (розпломбування) вузла обліку або його частини 0,38 кВ, включеного через вимірювальні трансформатори струму за ініціативою замовника. | 1 послуга | 312.16
9-ВТА | Пломбування (розпломбування) вузла обліку або його частини 6,10,20 кВ за ініціативою замовника. | 1 послуга | 326.71
10-ВТА | Пломбування (розпломбування) вузла обліку або його частини 27,5 кВ і вище за ініціативою замовника. | 1 послуга | 326.71
Параметризація багатофункціонального лічильника електричної енергії
1.1-СОЕ | Параметризація багатотарифних лічильників електричної енергії. | 1 послуга | 860.52
1.2-СОЕ | Параметризації багатотарифних лічильників електричної енергії для населення та одноразовій повторній параметризації багатотарифних лічильників, взятих на облік до 01.11.2015 р. | 1 послуга | 860.52
2-СОЕ | Перевірка параметризації електролічильників для диференційованого обліку е/енергії перед допуском в експлуатацію, встановлення коду допуску. |  | 361.93
8-СОЕ | Дистанційна параметризація електролічильника. | 1 послуга | 459.9
Оформлення та нагляд за роботами в охоронній зоні електромереж
2-ЛЕП | Видача дозволу на виконання робіт в охоронній зоні ПЛ 35-150 кВ (без потреби виїзду на об'єкт) | 1 послуга | 698.15
3-ЛЕП | Погодження проекту на роботу в охоронній зоні ПЛ (без потреби виїзду на об'єкт) | 1 послуга | 253.86
4-ЛЕП | Погодження проекту з землеустрою (без потреби виїзду на об'єкт) | 1 послуга | 111.08
1-СПС | Організація підключення нових споживачів від шин 10, 6 кВ підстанцій з постійним оперативним обслуговуванням | 1 послуга | 271.42
27.1-ПТО | Допуск сторонніх організацій (роботи в охоронній зоні) РУ-0,4кВ ТП 6-10/0,4 кВ, ПЛ-0,4 кВ | 1 послуга | 790.78
27.3-ПТО | Допуск сторонніх організацій (роботи в охоронній зоні) ПЛ 10(6) кВ | 1 послуга | 1206.71
Розробка технічних умов приєднання до електричних мереж
15.1-ТУ | Розробка технічних умов приєднання будівельних механізмів до електричних мереж електроустановок Замовника, потужністю до 50 кВт включно (виконавці працівники ГПТУ); | 1 послуга | 3384.91
15.2-ТУ | Розробка технічних умов приєднання будівельних механізмів до електричних мереж електроустановок Замовника, потужністю понад 50 кВт включно (виконавці працівники ГПТУ); | 1 послуга | 3598.72
16-ТУ | Розробка технічних умов приєднання будівельних механізмів до електричних мереж електроустановок Замовника (виконавці працівники РЕМ,); | 1 послуга | 2444.58
17-ТУ | Розробка технічних умов приєднання тимчасових споруд до електричних мереж електроустановок Замовника (виконавці працівники ГПТУ) | 1 послуга | 3598.72
18-ТУ | Розробка технічних умов приєднання тимчасових споруд до електричних мереж електроустановок Замовника (виконавці працівники РЕМ) | 1 послуга | 2444.58
1.2. Послуги, супутні ліцензованій діяльності
№ калькуляції | вид робіт | од. виміру | вартість з ПДВ, грн. | Примітка
Виклик працівника для виконання робіт |  |  |  | (у разі необхідності до послуг, супутніх ліцензованої діяльності, зазначених у переліку, додається вартість використаних матеріалів, послуг автотранспорту, доїзду працівників до місця виконання послуги)
1.1-Ф | Заступник начальника РЕМ по забезпеченню послуг з розподілу електроенергії | 1 год | 758.41
1.2-Ф | Головний інженер | 1 год | 758.41
1.3-Ф | Інженер ГРЕ | 1 год | 420.71
1.5-Ф | Технік | 1 год | 326.26
1.6-Ф | Майстер виробничої дільниці 2 гр. (СОЕ) | 1 год | 435.94
1.7-Ф | Майстер виробничої дільниці 1гр. (ГРЕ) | 1 год | 487.97
1.8-Ф | Електромонтер 2 р. | 1 год | 309.96
1.9-Ф | Електромонтер 3 р. | 1 год | 343.44
1.10-Ф | Електромонтер 4 р. | 1 год | 385.24
1.11-Ф | Електромонтер 5 р. | 1 год | 438.89
1.12-Ф | Контролер 1 гр. | 1 год | 266.6
1.13-Ф | Контролер 2 гр. | 1 год | 309.96
1.14-Ф | Контролер 3 гр. | 1 год | 343.44
1.15-Ф | Диспетчер | 1 год | 529.18
1.16-Ф | Інженер СРЗА | 1 год | 420.71
1.17-Ф | Інженер СДЗП | 1 год | 420.71
1.18-Ф | Водій ЕТЛ (вант.під.до 3 т) | 1 год | 302.8
1.19-Ф | Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3р | 1 год | 343.44
1.20-Ф | Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4р | 1 год | 385.24
1.21-Ф | Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5р | 1 год | 438.89
1.22-Ф | Провідний інженер | 1 год | 566.66
1.23-Ф | Інженер СОЕ 2 кат. | 1 год | 450.18
1.24-Ф | Інженер СОЕ | 1 год | 420.71
1.25-Ф | Електромонтер 6 р. | 1 год | 466.51
1.26-Ф | Інженер з метрології 2 кат. | 1 год | 450.18
1.27-Ф | Інженер з організації експлуатації та ремонту 2кат. | 1 год | 450.18
1.28-Ф | Начальник Лабораторії | 1 год | 595.3
1.29-Ф | Ел.механік з ремонту та обслугов ЛОМ | 1 год | 414.71
1.30-Ф | Інженер з технічного аудиту 1 атегорії | 1 год | 509.44
1.31-Ф | Інженер з технічного аудиту 2 атегорії | 1 год | 450.18
Експертиза електролічильників, повірка трансформаторів струму
12-ЦПО | Експертиза 1-фазного лічильника електроенергії. | 1 послуга | 642.24
12.1 - ЦПО | Експертиза 1-фазного інтервального лічильника електроенергії. | 1 послуга | 1186.6
13-ЦПО | Експертиза 3-фазного лічильника електроенергії. | 1 послуга | 880.79
13.1 - ЦПО | Експертиза 3-фазного інтервального лічильника електроенергії. | 1 послуга | 1493.33
21.1-ЦПО | Повірка трансформатора напруги 6,10,35 кВ на місці встановлення 1 -фаз.ТН. | 1 послуга | 1235.88
21.2-ЦПО | Повірка трансформатора напруги 6,10,35 кВ на місці встановлення 3 -фаз.ТН. | 1 послуга | 2278.68
22-ЦПО | Повірка трансформатора струму з номінальним струмом до 800 А на місці встановлення. | 1 послуга | 1738
23-ЦПО | Повірка трансформатора струму з номінальним струмом від 800 А до 3000 А на місці встановлення. | 1 послуга | 1981.32
Налаштування багатофункціональних лічильників електроенергії у складі АСКОЕ за ініціативою Замовника
1-СОЕ | Налаштування багатофункціональних лічильників електричної енергії адаптованих до роботи в складі АСКОЕ за ініціативою замовника. | 1 послуга | 5570.11
Дистанційний збір даних із ЛУЗОД/АСКОЕ споживачів та перевірка ЛУЗОД за ініціативою Замовника
9 - СОЕ | Дистанційний збір даних з ЛУЗОД/АСКОЕ споживачів електричної енергії. | 1 точка/місяць | 854.83
9.1 - СОЕ | Перевірка роботи ЛУЗОД і передачі даних за ініціативою Замовника | 1 послуга | 2618.52
Встановлення приладів обліку
4 - СОЕ | Встановлення приладів обліку. | 1 послуга | 1221.19
24-ЦПО | Встановлення локального устаткування збору і обробки даних за ініціативою замовника. | 1 послуга | 2890.96
Монтаж та демонтаж електролічильника, трансформатора струму, автоматичного вимикача, іншого електрообладнання
12 - СОЕ | Монтаж трансформатора струму за ініціативою замовника. | 1 трансформатор | 472.4
13-СОЕ | Монтаж однофазного електролічильника за ініціативою замовника. | 1 послуга | 511.4
14-СОЕ | Монтаж одно/двохполюсного автоматичного вимикача за ініціативою замовника. | 1 послуга | 336.17
15- СОЕ | Монтаж трифазного електролічильника включеного через трансформатори струму за ініціативою замовника. | 1 послуга | 761.98
16-СОЕ | Монтаж трифазного електролічильника прямого включення за ініціативою замовника. | 1 послуга | 761.98
17-СОЕ | Монтаж три/чотириполюсного автоматичного вимикача за ініціативою замовника. | 1 послуга | 511.44
24-СОЕ | Демонтаж трансформатора струму за ініціативою замовника. | 1 послуга | 373.51
25-СОЕ | Демонтаж однофазного електролічильника за ініціативою замовника. | 1 послуга | 474.1
26-СОЕ | Демонтаж трифазного електролічильника включеного через трансформатори струму за ініціативою замовника. | 1 послуга | 737.59
27-СОЕ | Демонтаж трифазного електролічильника прямого включення за ініціативою замовника. | 1 послуга | 731.51
6.1-ПТО | Монтаж КЛ-0,4 кВ в ЗТП з установкою кінцевої муфти без пробивки та відновлення (без установки автоматичного вимикача) | 1 послуга | 3203.09
6.2-ПТО | Монтаж КЛ-0,4 кВ в ЗТП з установкою кінцевої муфти з пробивкою та відновленням (без установки автоматичного вимикача) | 1 послуга | 3509.14
9.5-ПТО | Монтаж 1-фазного відгалуження, виконаного двожильним ізольованим проводом, з установкою боксу без лічильника | 1 послуга | 3345.13
9.5.1-ПТО | Монтаж шафи обліку КДЕ-2 з двополюсним автоматичним вимикачем | 1 послуга | 531.91
9.6-ПТО | Монтаж 3-фазного відгалуження, виконаного чотирижильним ізольованим проводом, з установкою боксу без лічильника | 1 послуга | 3371.89
9.6.1-ПТО | Монтаж шафи обліку КДЕ-3 з триполюсним автоматичним вимикачем | 1 послуга | 582.94
10-ПТО | Монтаж 1-фазного відгалуження, виконаного двожильним СІП з установкою крюка (трубостойки) на будівлі, без монтажу шафи обліку (шафа обліку на зовнішній стороні будівлі) | 1 послуга | 2553.82
10.1-ПТО | Монтаж 1-фазного відгалуження, виконаного двожильним СІП з установкою крюка (трубостойки) на будівлі, без монтажу шафи обліку (шафа обліку на внутрішній стороні будівлі) | 1 послуга | 2682.05
11-ПТО | Монтаж 3-фазного відгалуження, виконаного чотирьохжильним ізольованим проводом з установкою гака (трубостояка) на будівлі, без монтажу шафи обліку (шафа обліку на зовнішній стороні будівлі) | 1 послуга | 2818.5
11.1-ПТО | Монтаж 3-фазного відгалуження, виконаного чотирьохжильним ізольованим проводом з установкою гака (трубостояка) на будівлі, без монтажу шафи обліку (шафа обліку на внутрішній стороні будівлі) | 1 послуга | 3026.51
13.1-ПТО | Демонтаж трансформаторів струму (3 шт.) | 1 послуга | 472.21
14-ПТО | Монтаж повторного заземлення ПЛ-0,4 кВ | 1 послуга | 359.88
Заміна приладів обліку, вимикачів та іншого електрообладнання
5 - СОЕ | Заміна вийшовших з ладу приладів обліку. | 1 послуга | 890.4
6 - СОЕ | Заміна лічильників, термін експлуатації яких закінчився. | 1 послуга | 714.41
18-СОЕ | Заміна трансформатора струму за ініціативою замовника. | 1 послуга | 487.69
19-СОЕ | Заміна однофазного електролічильника за ініціативою замовника. | 1 послуга | 525.79
20-СОЕ | Заміна одно/двохполюсного автоматичного вимикача за ініціативою замовника. | 1 послуга | 425.22
21-СОЕ | Заміна трифазного електролічильника включеного через трансформатори струму за ініціативою замовника. | 1 послуга | 889.94
22-СОЕ | Заміна трифазного електролічильника прямого включення за ініціативою замовника. | 1 послуга | 893.02
23-СОЕ | Заміна трьох/чотирьохполюсного автоматичного вимикача за ініціативою замовника. | 1 послуга | 640.74
9.3.1-ПТО | Заміна шафи обліку КДЕ-2 на шафу обліку КДЕ-3 з автоматичним вимикачем | 1 послуга | 954.54
7-ПТО | Заміна 1-фазного відгалуження, виконаного неізольованим проводом, на 1-фазне виконане ізольованим проводом з установкою гака (трубостояка) на будівлі , без монтажу шафи обліку (шафа обліку на зовнішній стороні будівлі) | 1 послуга | 2857.1
8-ПТО | Заміна 1-фазного відгалуження, виконаного неізольованим проводом, на 3-фазне виконане ізольованим проводом з установкою гака (трубостояка) на будівлі, без монтажу шафи обліку (шафа обліку на зовнішній стороні будівлі) | 1 послуга | 3245.28
9.1-ПТО | Заміна 1-фазного відгалуження, виконаного неізольованим проводом, від опори до фасаду будинку на 1-фазне, виконане ізольованим проводом, з установкою боксу | 1 послуга | 3483.76
9.2-ПТО | Заміна 1-фазного відгалуження, виконаного неізольованим проводом, від опори до фасаду будинку на 3-фазне, виконане ізольованим проводом, з установкою боксу | 1 послуга | 3952.08
9.3-ПТО | Заміна 1-фазного відгалуження, виконаного двожильним ізольoваним проводом, від опори до фасаду будинку на 3-фазне, виконане чотирижильним ізольoваним проводом, з установкою боксу без лічильника | 1 послуга | 3886.5
9.4-ПТО | Заміна 3-фазного відгалуження, виконаного неізольованим проводом, від опори до фасаду будинку на 3-фазне, виконане чотирижильним ізольованим проводом, з установкою боксу без лічильника | 1 послуга | 4316.04
15.1.1-ПТО | Заміна двополюсного автоматичного вимикача в існуючій шафі обліку | 1 послуга | 291.47
15.1.2-ПТО | Заміна триполюсного автоматичного вимикача в існуючій шафі обліку | 1 послуга | 364.33
23-ПТО | Заміна 1-фазного відгалуження, виконаного ізольованим проводом, від опори до фасаду будинку на 1-фазне, виконане самоутримним ізольованим проводом з установкою гака (трубостояка) на будівлі, без монтажу шафи обліку (шафа обліку на внутрішній стороні будівлі) | 1 послуга | 2693.48
24-ПТО | Заміна 1-фазного відгалуження, виконаного ізольованим проводом, від опори до фасаду будинку на 3-фазне, виконане ізольованим проводом з установкою гака (трубостояка) на будівлі, без монтажу шафи обліку (шафа обліку на внутрішній стороні будівлі) | 1 послуга | 2992.25
25-ПТО | Заміна 1-фазного відгалуження, виконаного двожильним СІП, на 3-фазне виконане ізольованим проводом з установкою гака (трубостояка) на будівлі, без монтажу шафи обліку (шафа обліку на зовнішній стороні будівлі) | 1 послуга | 2718.28
26-ПТО | Заміна 1-фазного відгалуження, виконаного двожильним ізольованим проводом, на 3-фазне виконане ізольованим проводом з установкою гака (трубостояка) на будівлі, без монтажу шафи обліку (шафа обліку на внутрішній стороні будівлі) | 1 послуга | 3057.84
14-ПТО ТО | Заміна ламп зовнішнього освітлення (у розрахунку на 1 лампу) | 1 послуга | 154.99
15-ПТО ТО | Заміна пускорегулювальної апаратури в світильниках (у розрахунку на 1 світильник) | 1 послуга | 755.59
Технічне обслуговування електрообладнання, ліній та підстанцій
3-ПТО ТО | Технічне обслуговування КТП-10/0,4 кВ потужністю 400-1000 кВА | 1 послуга | 1725.77
6-ПТО ТО | Технічне обслуговування КТП-10/0,4 кВ потужністю до 250 кВА | 1 послуга | 1100.15
7.1-ПТО ТО | Технічне обслуговування ЗТП напругою 6-10/0,4 кВ з одним трансформатором | 1 послуга | 783.55
7.2-ПТО ТО | Технічне обслуговування ЗТП напругою 6-10/0,4 кВ з двома трансформаторами | 1 послуга | 1567.1
Інші послуги
1-ЛЕП | Узгодження технічної документації на право власності або оренди земельних ділянок фізичними та юридичними особами в охоронних зонах ПЛ-35-150 кВ (без потреби виїзду на об’єкт); | 1 послуга | 180.07
1-РЕМ | Узгодження технічної документації на право власності або оренди земельних ділянок фізичними та юридичними особами в охоронних зонах ПЛ-0,4-10 кВ | 1 послуга | 168.29
6-ВКБ | Визначення потужності електроопалення житлового будинку | 1 послуга | 420.71
1-УК | Проведення первинного інструктажу керівників, для яких, згідно п.1.8 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів може не призначатись особа, відповідальна за електрогосподарство | 1 послуга | 1262.14
5.1-ПТО | Приєднання (від'єднання) проводів ліхтаря до проводів ПЛ-0,4 кВ (перший ліхтар) | 1 послуга | 774.56
5.2-ПТО | Приєднання (від'єднання) проводів ліхтаря до проводів ПЛ-0,4 кВ (кожний з наступних ліхтарів) | 1 послуга | 204.01
Послуги з випробування електрообладнання та електроінструментів
380101 | Випробування діелектр.рукавиць, бот, галош підв. напругою | одна пара | 138.67
380102 | Випробування вказівника напруги до 1кВ | 1 засіб | 138.67
380103 | Випробування вказівника напруги 6-110 кВ | 1 засіб | 277.37
380104 | Випроб. комплекту вказівника напруги 2-6кВ для фазування | 1 засіб | 277.37
380105 | Випробування ізолюючих та вимірюв. кліщів від 2 до 35 кВ | 1 засіб | 184.91
380106 | Випробування ізолюючих та вимірювальних кліщів до 1 кВ | 1 засіб | 138.67
380107 | Випробування ізолюючих штанг до 35 кВ | 1 засіб | 184.91
380108 | Випробування ізолюючих штанг до 100 кВ | 1 засіб | 277.37
380109 | Випробування ізолюючих штанг від 220 до 750кВ | 1 засіб | 369.79
380110 | Випробування вимірюючих штанг до 110 кВ | 1 засіб | 231.13
380111 | Випробування вимірюючих штанг від 220до 750 кВ | 1 засіб | 416.05
380112 | Випробування монтажних кігтів, поясів, драбин, кошиків автовишок, що використовуються при монтуванні | 1 засіб | 138.67
380113 | Випробування слюсарно-монтажного інструменту з ізолюючими ручками підвищеною напругою | 1 засіб | 92.46
380114 | Випробування ізолюючих пристроїв і приладів для ремонтних робіт під напругою підвищеною напругою до 35 кВ включно | 1 засіб | 231.13
380115 | Випробування ізолюючих пристроїв і приладів для ремонтних робіт під напругою підвищеною напругою від 110 до 750 кВ | 1 засіб | 323.58
380116 | Випробування ізолюючих підставок до 10 кВ підв. напругою | 1 засіб | 138.67
380117 | Випробування ізолюючих накладок до 15 кВ підв. напругою | 1 засіб | 92.46
030101 | Масляні і електромагнітні вимикачі на напругу 6-10 кВ | 1 фаза вимикача | 12975.23
03010101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з тех.документацією, підготовка приладів та допоміжного обладнання, детальний зовнішній огляд вимикача, ознайомлення з результатами попередніх високовольтних випробувань | 1 вимикач | 3118.26
03010102 | Огляд і оцінка стану ізоляції вимикача | 1 фаза вимикача | 145.79
03010103 | Вимірювання опору ізоляції рухомих і направляючих частин виконані з органічних матеріалів | 1 фаза вимикача | 243
03010104 | Вимірювання опору ізоляції дугогасних камер електромагнітних вимикачів | 1 фаза вимикача | 243
03010105 | Вимірювання опору ізоляції вторинних кіл, кіл керування і обмоток електромагнітів керування | 1 фаза вимикача | 145.79
03010106 | Вимірювання перехідного опору контактів | 1 фаза вимикача | 243
03010108 | Випробування опорної ізоляції і ізоляції вимикачів відносно корпусу, підвищеною напругою 50 Гц | 1 фаза вимикача | 923.34
03010109 | Випробування ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування | 1 фаза вимикача | 97.18
03010111 | Вимірювання опору обмоток електромагнітів керування | 1 фаза вимикача | 48.6
03010112 | Вимірювання опору постійному струму струмопровідного контуру кожного полюса в цілому та окремих частин | 1 фаза вимикача | 243
03010113 | Вимірювання опору ізоляції вводів | 1 фаза вимикача | 243
03010114 | Випробування підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц вводів | 1 фаза вимикача | 1457.92
03010115 | Перевірка герметичності ущільнень маслонаповнених вводів | 1 фаза вимикача | 97.18
03010116 | Вимірювання швидкісних та часових характеристик вимикачів | 1 фаза вимикача | 243
03010117 | Вимірювання ходу рухомих частин, утискування контактів при увімкненні, одночасності замикання і розмикання вимикачів | 1 фаза вимикача | 485.98
03010118 | Перевірка регулюючих та установлюючих характеристик механізмів приводів вимикачів | 1 фаза вимикача | 485.98
03010119 | Перевірка напруги (тиску) спрацьовування приводів вимикачів | 1 фаза вимикача | 485.98
03010120 | Випробування вимикачів багаторазовим увімкненням і вимиканням | 1 фаза вимикача | 971.93
03010121 | Перевірка дії механізму вільного розщеплення | 1 фаза вимикача | 583.18
03010122 | Заключні роботи: обробка матеріалів випробувань, вимірів діаграм, складання зведених таблиць результатів. Складання та оформлення технічного звіту (протоколів, актів). | 1 вимикач | 1846.67
030201 | Масляні і електромагнітні вимикачі на напругу 35 кВ | 1 фаза вимикача | 24444.01
03020101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з тех.документацією, підготовка приладів та допоміжного обладнання, детальний зовнішній огляд вимикача, ознайомлення з результатами попередніх високовольтних випробувань | 1 вимикач | 5021.64
03020102 | Огляд і оцінка стану ізоляції вимикача | 1 фаза вимикача | 243
03020103 | Вимірювання опору ізоляції рухомих і направляючих частин виконані з органічних матеріалів | 1 фаза вимикача | 291.59
03020104 | Вимірювання опору ізоляції дугогасних камер електромагнітних вимикачів | 1 фаза вимикача | 485.98
03020105 | Вимірювання опору ізоляції вторинних кіл, кіл керування і обмоток електромагнітів керування | 1 фаза вимикача | 145.79
03020106 | Вимірювання перехідного опору контактів | 1 фаза вимикача | 340.18
03020107 | Оцінка стану внутрішньобакової ізоляції та ізоляції дугогасних пристроїв бакових масляних вимикачів | 1 фаза вимикача | 6997.87
03020108 | Випробування опорної ізоляції і ізоляції вимикачів відносно корпусу, підвищеною напругою 50 Гц | 1 фаза вимикача | 971.93
03020109 | Випробування ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування | 1 фаза вимикача | 97.18
03020111 | Вимірювання опору обмоток електромагнітів керування | 1 фаза вимикача | 48.6
03020112 | Вимірювання опору постійному струму струмопровідного контуру кожного полюса в цілому та окремих частин | 1 фаза вимикача | 243
03020113 | Вимірювання опору ізоляції вводів | 1 фаза вимикача | 243
03020114 | Випробування підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц вводів | 1 фаза вимикача | 1457.92
03020115 | Перевірка герметичності ущільнень маслонаповнених вводів | 1 фаза вимикача | 97.18
03020116 | Вимірювання швидкісних та часових характеристик вимикачів | 1 фаза вимикача | 243
03020117 | Вимірювання ходу рухомих частин, утискування контактів при увімкненні, одночасності замикання і розмикання вимикачів | 1 фаза вимикача | 485.98
03020118 | Перевірка регулюючих та установлюючих характеристик механізмів приводів вимикачів | 1 фаза вимикача | 485.98
03020119 | Перевірка напруги (тиску) спрацьовування приводів вимикачів | 1 фаза вимикача | 485.98
03020120 | Випробування вимикачів багаторазовим увімкненням і вимиканням | 1 фаза вимикача | 1457.92
03020121 | Перевірка дії механізму вільного розщеплення | 1 фаза вимикача | 583.18
03020122 | Заключні роботи: обробка матеріалів випробувань, вимірів діаграм, складання зведених таблиць результатів. Складання та оформлення технічного звіту (протоколів, актів). | 1 вимикач | 3012.97
030301 | Масляні і електромагнітні вимикачі на напругу 110-150 кВ | 1 фаза вимикача | 21188.05
03030101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з тех.документацією, підготовка приладів та допоміжного обладнання, детальний зовнішній огляд вимикача, ознайомлення з результатами попередніх високовольтних випробувань | 1 вимикач | 4414.18
03030102 | Огляд і оцінка стану ізоляції вимикача | 1 фаза вимикача | 826.14
03030103 | Вимірювання опору ізоляції рухомих і направляючих частин виконані з органічних матеріалів | 1 фаза вимикача | 340.18
03030104 | Вимірювання опору ізоляції дугогасних камер електромагнітних вимикачів | 1 фаза вимикача | 971.93
03030105 | Вимірювання опору ізоляції вторинних кіл, кіл керування і обмоток електромагнітів керування | 1 фаза вимикача | 194.39
03030106 | Вимірювання перехідного опору контактів | 1 фаза вимикача | 583.18
03030108 | Випробування опорної ізоляції і ізоляції вимикачів відносно корпусу, підвищеною напругою 50 Гц | 1 фаза вимикача | 1409.28
03030109 | Випробування ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування | 1 фаза вимикача | 145.79
03030110 | Вимірювання опору постійному струму шунтуючих резисторів дугогасних пристроїв | 1 фаза вимикача | 485.98
03030111 | Вимірювання опору обмоток електромагнітів керування | 1 фаза вимикача | 48.6
03030112 | Вимірювання опору постійному струму струмопровідного контуру кожного полюса в цілому та окремих частин | 1 фаза вимикача | 485.98
03030113 | Вимірювання опору ізоляції вводів | 1 фаза вимикача | 971.93
03030114 | Випробування підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц вводів | 1 фаза вимикача | 2429.83
03030115 | Перевірка герметичності ущільнень маслонаповнених вводів | 1 фаза вимикача | 97.18
03030116 | Вимірювання швидкісних та часових характеристик вимикачів | 1 фаза вимикача | 243
03030117 | Вимірювання ходу рухомих частин, утискування контактів при увімкненні, одночасності замикання і розмикання вимикачів | 1 фаза вимикача | 485.98
03030118 | Перевірка регулюючих та установлюючих характеристик механізмів приводів вимикачів | 1 фаза вимикача | 971.93
03030119 | Перевірка напруги (тиску) спрацьовування приводів вимикачів | 1 фаза вимикача | 485.98
03030120 | Випробування вимикачів багаторазовим увімкненням і вимиканням | 1 фаза вимикача | 1457.92
03030121 | Перевірка дії механізму вільного розщеплення | 1 фаза вимикача | 583.18
03030122 | Заключні роботи: обробка матеріалів випробувань, вимірів діаграм, складання зведених таблиць результатів. Складання та оформлення технічного звіту (протоколів, актів). | 1 вимикач | 2672.81
040001 | Високовольтні вакуумні вимикачі | 1 фаза вимикача | 8959.3
04000101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією, підготовка приладів та допоміжного обладнання, детальний зовнішній вигляд, ознайомлення з результатами високовольтних випробувань. | 1 вимикач | 1722.94
04000102 | Вимірювання опору ізоляції | 1 фаза вимикача | 836.87
04000103 | Випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 фаза вимикача | 1427.59
04000104 | Випробування вимикача багаторазовим увімкненням -вимиканням | 1 фаза вимикача | 1476.82
04000106 | Перевірка мінімальної напруги спрацьовування вимикача | 1 фаза вимикача | 246.13
04000108 | Вимірювання опору постійному струму струмопровідного контуру кожного полюса | 1 фаза вимикача | 492.29
04000109 | Вимірювання опору постійному струму електромагнітів керування | 1 фаза вимикача | 49.25
04000110 | Перевірка блок-контактів | 1 фаза вимикача | 984.55
04000111 | Перевірка дії механізму вільного розщеплення | 1 фаза вимикача | 590.74
04000112 | Перевірка часових характеристик вимикача | 1 фаза вимикача | 246.13
04000113 | Заключні роботи: обробка матеріалів випробувань, вимірів , побудова діаграм, складання зведених таблиць результатів звіту (протоколів, актів). | 1 вимикач | 886.08
060101 | Силові трифазні двохобмоткові трансформатори напругою 3-20 кВ | 1 трансформатор | 12980.1
06010101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Погодження програм робіт. Підготовка робочих місць. Виконання налагоджувальних робіт та випробовування силових трифазних двохобмоткових трансформаторів. | 1 трансформатор | 728.94
06010102 | Вимірювання опору ізоляції обмоток | 1 трансформатор | 728.94
06010105 | Випробування ізоляції обмоток з вводами підвищеною напругою частоти 50 Гц | 1 трансформатор | 923.34
06010106 | Вимірювання опору обмоток постійному струму | 1 трансформатор | 3304.57
06010107 | Перевірка коефіцієнта трансформації | 1 трансформатор | 1069.12
06010108 | Перевірка групи з'єднання обмоток трифазних трансформаторів | 1 трансформатор | 631.75
06010109 | Вимірювання опору короткого замикання (КЗ) | 1 трансформатор | 1360.69
06010110 | Вимірювання струму і втрат неробочого ходу (НХ) за зниженої напруги | 1 трансформатор | 923.34
06010112 | Випробування трансформаторів увімкненням на номінальну напругу | 1 трансформатор | 971.93
06010114 | Перевірка дії допоміжних елементів | 1 трансформатор | 48.6
06010115 | Випробування бака на щільність | 1 трансформатор | 97.18
06010116 | Перевірка запобіжних пристроїв | 1 трансформатор | 1457.92
06010117 | Перевірка засобів захисту масла від впливу навколишнього середовища | 1 трансформатор | 48.6
06010118 | Заключні роботи: складання протоколів випробування, перевірок та вимірів в обсязі виконаних робіт. Первинна обробка матеріалів налагоджувальних робіт, складання виконавчих електросхем. Складання, оформлення технічного звіту (протоколів, актів) | 1 трансформатор | 2045.93
060201 | Силові трифазні двохобмоткові трансформатори напругою 35 кВ | 1 трансформатор | 17305.19
06020101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Погодження програм робіт. Підготовка робочих місць. Виконання налагоджувальних робіт та випробовування силових трифазних двохобмоткових трансформаторів. | 1 трансформатор | 728.94
06020102 | Вимірювання опору ізоляції обмоток | 1 трансформатор | 1312.09
06020104 | Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат ізоляції обмоток | 1 трансформатор | 2527.01
06020106 | Вимірювання опору обмоток постійному струму | 1 трансформатор | 4373.69
06020107 | Перевірка коефіцієнта трансформації | 1 трансформатор | 1457.92
06020108 | Перевірка групи з'єднання обмоток трифазних трансформаторів | 1 трансформатор | 631.75
06020109 | Вимірювання опору короткого замикання (КЗ) | 1 трансформатор | 1360.69
06020110 | Вимірювання струму і втрат неробочого ходу (НХ) за зниженої напруги | 1 трансформатор | 1020.53
06020112 | Випробування трансформаторів увімкненням на номінальну напругу | 1 трансформатор | 1166.32
06020114 | Перевірка дії допоміжних елементів | 1 трансформатор | 48.6
06020115 | Випробування бака на щільність | 1 трансформатор | 97.18
06020116 | Перевірка запобіжних пристроїв | 1 трансформатор | 1457.92
06020117 | Перевірка засобів захисту масла від впливу навколишнього середовища | 1 трансформатор | 48.6
06020118 | Заключні роботи: складання протоколів випробування, перевірок та вимірів в обсязі виконаних робіт. Первинна обробка матеріалів налагоджувальних робіт, складання виконавчих електросхем. Складання, оформлення технічного звіту (протоколів, актів) | 1 трансформатор | 2434.68
060301 | Силові трифазні двохобмоткові трансформатори напругою 110-150 кВ | 1 трансформатор | 25799.83
06030101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Погодження програм робіт. Підготовка робочих місць. Виконання налагоджувальних робіт та випробовування силових трифазних двохобмоткових трансформаторів. | 1 трансформатор | 1457.92
06030102 | Вимірювання опору ізоляції обмоток | 1 трансформатор | 971.93
06030104 | Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат ізоляції обмоток | 1 трансформатор | 2721.41
06030106 | Вимірювання опору обмоток постійному струму | 1 трансформатор | 6074.56
06030107 | Перевірка коефіцієнта трансформації | 1 трансформатор | 2770.01
06030108 | Перевірка групи з'єднання обмоток трифазних трансформаторів | 1 трансформатор | 874.74
06030109 | Вимірювання опору короткого замикання (КЗ) | 1 трансформатор | 1360.69
06030110 | Вимірювання струму і втрат неробочого ходу (НХ) за зниженої напруги | 1 трансформатор | 1117.74
06030112 | Випробування трансформаторів увімкненням на номінальну напругу | 1 трансформатор | 1360.69
06030113 | Оцінювання вологості твердої ізоляції | 1 трансформатор | 2089.67
06030114 | Перевірка дії допоміжних елементів | 1 трансформатор | 48.6
06030115 | Випробування бака на щільність | 1 трансформатор | 97.18
06030116 | Перевірка запобіжних пристроїв | 1 трансформатор | 1457.92
06030117 | Перевірка засобів захисту масла від впливу навколишнього середовища | 1 трансформатор | 48.6
26030118 | Заключні роботи: складання протоколів випробування, перевірок та вимірів в обсязі виконаних робіт. Первинна обробка матеріалів налагоджувальних робіт, складання виконавчих електросхем. Складання, оформлення технічного звіту (протоколів, актів) | 1 трансформатор | 3348.3
070101 | Силові трифазні трьохобмоткові трансформатори напругою 35 кВ | 1 трансформатор | 21077.82
07010101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Погодження програм робіт. Підготовка робочих місць. Виконання налагоджувальних робіт та випробування силових трифазних двохобмоткових трансформаторів | 1 трансформатор | 717.1
07010102 | Вимірювання опору ізоляції обмоток | 1 трансформатор | 956.15
07010104 | Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат ізоляції обмоток | 1 трансформатор | 2677.18
07010106 | Вимірювання опору обмоток постійному струму | 1 трансформатор | 6931.92
07010107 | Перевірка коефіцієнта трансформації | 1 трансформатор | 1912.26
07010108 | Перевірка групи з'єднання обмоток трифазних трансформаторів | 1 трансформатор | 956.15
07010109 | Вимірювання опору короткого замикання (КЗ) | 1 трансформатор | 1434.18
07010110 | Вимірювання струму і втрат неробочого ходу (НХ) за зниженої напруги | 1 трансформатор | 1051.74
07010112 | Випробування трансформаторів увімкненням на номінальну напругу | 1 трансформатор | 1242.96
07010114 | Перевірка дії допоміжних елементів | 1 трансформатор | 47.81
07010115 | Випробування бака на щільність | 1 трансформатор | 95.59
07010116 | Перевірка запобіжних пристроїв | 1 трансформатор | 1434.18
07010117 | Перевірка засобів захисту масла від впливу навколишнього середовища | 1 трансформатор | 47.81
07010118 | Заключні роботи: складання протоколів випробування, перевірок та вимірів в обсязі виконання робіт. Первинна обробка матеріалів налагоджувальних робіт, складання виконавчих електросхем. Складання, оформлення технічного звіту (протоколів, актів) | 1 трансформатор | 3007.02
070201 | Силові трифазні трьохобмоткові трансформатори напругою 110-150 кВ | 1 трансформатор | 28535.62
07020101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Погодження програм робіт. Підготовка робочих місць. Виконання налагоджувальних робіт та випробування силових трифазних двохобмоткових трансформаторів | 1 трансформатор | 1434.18
07020102 | Вимірювання опору ізоляції обмоток | 1 трансформатор | 1195.15
07020104 | Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат ізоляції обмоток | 1 трансформатор | 2772.78
07020106 | Вимірювання опору обмоток постійному струму | 1 трансформатор | 7266.58
07020107 | Перевірка коефіцієнта трансформації | 1 трансформатор | 2964.01
07020108 | Перевірка групи з'єднання обмоток трифазних трансформаторів | 1 трансформатор | 1242.96
07020109 | Вимірювання опору короткого замикання (КЗ) | 1 трансформатор | 1434.18
07020110 | Вимірювання струму і втрат неробочого ходу (НХ) за зниженої напруги | 1 трансформатор | 1338.59
07020112 | Випробування трансформаторів увімкненням на номінальну напругу | 1 трансформатор | 1434.18
07020113 | Оцінювання вологості твердої ізоляції | 1 трансформатор | 2055.67
07020114 | Перевірка дії допоміжних елементів | 1 трансформатор | 47.81
07020115 | Випробування бака на щільність | 1 трансформатор | 95.59
07020116 | Перевірка запобіжних пристроїв | 1 трансформатор | 1434.18
07020117 | Перевірка засобів захисту масла від впливу навколишнього середовища | 1 трансформатор | 47.81
07020118 | Заключні роботи: складання протоколів випробування, перевірок та вимірів в обсязі виконання робіт. Первинна обробка матеріалів налагоджувальних робіт, складання виконавчих електросхем. Складання, оформлення технічного звіту (протоколів, актів) | 1 трансформатор | 3771.91
080101 | Вимірювальні трансформатори струму напругою до 10 кВ | 1 трансформатор | 2624.21
08010101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації та монтажу; складання та погодження програм робіт; підготовка приладів та випробувань обладнання | 1 трансформатор | 243
08010102 | Вимірювання опору ізоляції первинної обмотки | 1 трансформатор | 145.79
08010103 | Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат ізоляції первинної обмотки і ємності ізоляції обмоток | 1 трансформатор | 971.93
08010104 | Вимірювання опору обмотки постійному струму | 1 трансформатор | 583.18
08010105 | Випробування ізоляції первинної обмотки підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 трансформатор | 194.39
08010106 | Перевірка коефіцієнта трансформації | 1 трансформатор | 194.39
08010107 | Вимірювання опору ізоляції вторинної обмотки | 1 трансформатор | 145.79
08010108 | Випробування ізоляції вторинних обмоток підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 трансформатор | 194.39
08010110 | Перевірка полярності вбудованих трансформаторів струму | 1 трансформатор | 291.59
08010111 | Перевірка якості ущільнень | 1 трансформатор | 48.6
08010112 | Заключні роботи: складання протоколів перевірок та випробувань. Внесення виправлень в проекти електросхем. Складання розгорнутих принципових схем пристроїв вторинних кіл. Складання, оформлення технічного звіту (протоколів, актів) | 1 трансформатор | 194.39
080201 | Вимірювальні трансформатори струму напругою до 35 кВ | 1 трансформатор | 3839.11
08020101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації та монтажу; складання та погодження програм робіт; підготовка приладів та випробувань обладнання | 1 трансформатор | 437.38
08020102 | Вимірювання опору ізоляції первинної обмотки | 1 трансформатор | 194.39
08020103 | Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат ізоляції первинної обмотки і ємності ізоляції обмоток | 1 трансформатор | 1263.53
08020104 | Вимірювання опору обмотки постійному струму | 1 трансформатор | 583.18
08020105 | Випробування ізоляції первинної обмотки підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 трансформатор | 243
08020106 | Перевірка коефіцієнта трансформації | 1 трансформатор | 583.18
08020107 | Вимірювання опору ізоляції вторинної обмотки | 1 трансформатор | 194.39
08020108 | Випробування ізоляції вторинних обмоток підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 трансформатор | 243
08020110 | Перевірка полярності вбудованих трансформаторів струму | 1 трансформатор | 291.59
08020111 | Перевірка якості ущільнень | 1 трансформатор | 48.6
08020112 | Заключні роботи: складання протоколів перевірок та випробувань. Внесення виправлень в проекти електросхем. Складання розгорнутих принципових схем пристроїв вторинних кіл. Складання, оформлення технічного звіту (протоколів, актів) | 1 трансформатор | 340.18
080301 | Вимірювальні трансформатори струму напругою до 110-150 кВ | 1 трансформатор | 7046.47
08030101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації та монтажу; складання та погодження програм робіт; підготовка приладів та випробувань обладнання | 1 трансформатор | 1214.92
08030102 | Вимірювання опору ізоляції первинної обмотки | 1 трансформатор | 243
08030103 | Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат ізоляції первинної обмотки і ємності ізоляції обмоток | 1 трансформатор | 1943.87
08030104 | Вимірювання опору обмотки постійному струму | 1 трансформатор | 583.18
08030106 | Перевірка коефіцієнта трансформації | 1 трансформатор | 1555.08
08030107 | Вимірювання опору ізоляції вторинної обмотки | 1 трансформатор | 243
08030108 | Випробування ізоляції вторинних обмоток підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 трансформатор | 340.18
08030110 | Перевірка полярності вбудованих трансформаторів струму | 1 трансформатор | 291.59
08030111 | Перевірка якості ущільнень | 1 трансформатор | 48.6
08030112 | Заключні роботи: складання протоколів перевірок та випробувань. Внесення виправлень в проекти електросхем. Складання розгорнутих принципових схем пристроїв вторинних кіл. Складання, оформлення технічного звіту (протоколів, актів) | 1 трансформатор | 583.18
090101 | Вимірювальні трансформатори напруги напругою до 10 кВ включно | 1 трансформатор | 1671.72
09010101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Складання та погодження програми робіт. Підготовка робочих місць. | 1 трансформатор | 68.04
09010102 | Вимірювання опору ізоляції первинної обмотки | 1 трансформатор | 145.79
09010104 | Перевірка полярності виводів ( в однофазних) чи групи з'єднань (трифазних) трансформаторів напруги | 1 трансформатор | 97.18
09010106 | Вимірювання опору ізоляції вторинної обмотки | 1 трансформатор | 145.79
09010107 | Вимірювання струму і втрат неробочого ходу на вторинній обмотці | 1 трансформатор | 583.18
09010108 | Випробування ізоляції вторинних обмоток підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 трансформатор | 291.59
09010111 | Вимірювання опору обмоток постійному струму | 1 трансформатор | 583.18
09010113 | Заключні роботи | 1 трансформатор | 340.18
090201 | Вимірювальні трансформатори напруги напругою до 35 кВ включно | 1 трансформатор | 3255.95
09020101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Складання та погодження програми робіт. Підготовка робочих місць. | 1 трансформатор | 923.34
09020102 | Вимірювання опору ізоляції первинної обмотки | 1 трансформатор | 194.39
09020104 | Перевірка полярності виводів ( в однофазних) чи групи з'єднань (трифазних) трансформаторів напруги | 1 трансформатор | 97.18
09020105 | Вимірювання опору в'яжучих обмоток каскадних трансформаторів напруги постійному струму | 1 трансформатор | 388.78
09020106 | Вимірювання опору ізоляції вторинної обмотки | 1 трансформатор | 194.39
09020107 | Вимірювання струму і втрат неробочого ходу на вторинній обмотці | 1 трансформатор | 680.34
09020108 | Випробування ізоляції вторинних обмоток підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 трансформатор | 340.18
09020111 | Вимірювання опору обмоток постійному струму | 1 трансформатор | 583.18
09020113 | Заключні роботи | 1 трансформатор | 437.38
090301 | Вимірювальні трансформатори напруги напругою до 110 до 150 кВ включно | 1 трансформатор | 4908.24
09030101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Складання та погодження програми робіт. Підготовка робочих місць. | 1 трансформатор | 1312.09
09030102 | Вимірювання опору ізоляції первинної обмотки | 1 трансформатор | 243
09030104 | Перевірка полярності виводів ( в однофазних) чи групи з'єднань (трифазних) трансформаторів напруги | 1 трансформатор | 145.79
09030105 | Вимірювання опору в'яжучих обмоток каскадних трансформаторів напруги постійному струму | 1 трансформатор | 583.18
09030106 | Вимірювання опору ізоляції вторинної обмотки | 1 трансформатор | 243
09030107 | Вимірювання струму і втрат неробочого ходу на вторинній обмотці | 1 трансформатор | 777.55
09030108 | Випробування ізоляції вторинних обмоток підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 трансформатор | 388.78
09030111 | Вимірювання опору обмоток постійному струму | 1 трансформатор | 583.18
09030113 | Заключні роботи | 1 трансформатор | 631.75
100101 | Роз'єднувачі, відділювачі та короткозамикачі на напругу до 30 кВ включно | 1 РЗ, ОД, КЗ | 5219.26
10010101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією( проектною, заводською, та інші); складання зауважень відповідно до технічної документації; ознайомлення з обсягом виконання ремонтних, монтажних робіт; уточнення та погодження програми робіт; підготовка робочих місць. Включення апаратів в роботу. Перевірка та регулювання реле, контактів, електромагнітів. | 1 РЗ, ОД, КЗ | 437.38
10010102 | Включення апаратів в роботу | 1 РЗ, ОД, КЗ | 223.55
10010103 | Перевірка та регулювання реле, контактів, електромагнітів | 1 РЗ, ОД, КЗ | 670.63
10010104 | Огляд і оцінка стану ізоляції обмотки | 1 РЗ, ОД, КЗ | 145.79
10010105 | Вимірювання опору ізоляції тяг з органічних матеріалів | 1 РЗ, ОД, КЗ | 145.79
10010106 | Вимірювання опору ізоляції багатоелементних ізоляторів | 1 РЗ, ОД, КЗ | 48.6
10010107 | Вимірювання ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування | 1 РЗ, ОД, КЗ | 145.79
10010108 | Випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 РЗ, ОД, КЗ | 971.93
10010109 | Вимірювання опору постійному струму контактної системи роз'єднувачів і відділювачів | 1 РЗ, ОД, КЗ | 534.58
10010110 | Вимірювання опору постійному струму обмоток електромагнітів керування | 1 РЗ, ОД, КЗ | 534.58
10010111 | Перевірка роботи роз'єднувачів , відділювачів і короткозамикачів | 1 РЗ, ОД, КЗ | 437.38
10010112 | Вимірювання витягувальних зусиль рухомих контактів з нерухомими | 1 РЗ, ОД, КЗ | 437.38
10010113 | Визначення часових характеристик | 1 РЗ, ОД, КЗ | 145.79
10010114 | Заключні роботи: складання протоколів випробувань та виконавчих схем. Опис особливостей налагодження, змін, внесених в проект; складання переліку виявлених дефектів та заходів їх усунення, рекомендацій з подальшої експлуатації та оформлення технічного звіту | 1 РЗ, ОД, КЗ | 340.18
100201 | Роз'єднувачі, відділювачі та короткозамикачі на напругу до 35 кВ включно | 1 РЗ, ОД, КЗ | 6123.17
10020101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією( проектною, заводською, та інші); складання зауважень відповідно до технічної документації; ознайомлення з обсягом виконання ремонтних, монтажних робіт; уточнення та погодження програми робіт; підготовка робочих місць. Включення апаратів в роботу. Перевірка та регулювання реле, контактів, електромагнітів. | 1 РЗ, ОД, КЗ | 534.58
10020102 | Включення апаратів в роботу | 1 РЗ, ОД, КЗ | 267.28
10020103 | Перевірка та регулювання реле, контактів, електромагнітів | 1 РЗ, ОД, КЗ | 801.83
10020104 | Огляд і оцінка стану ізоляції обмотки | 1 РЗ, ОД, КЗ | 291.59
10020105 | Вимірювання опору ізоляції тяг з органічних матеріалів | 1 РЗ, ОД, КЗ | 145.79
10020106 | Вимірювання опору ізоляції багатоелементних ізоляторів | 1 РЗ, ОД, КЗ | 48.6
10020107 | Вимірювання ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування | 1 РЗ, ОД, КЗ | 145.79
10020108 | Випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 РЗ, ОД, КЗ | 1117.74
10020109 | Вимірювання опору постійному струму контактної системи роз'єднувачів і відділювачів | 1 РЗ, ОД, КЗ | 631.75
10020110 | Вимірювання опору постійному струму обмоток електромагнітів керування | 1 РЗ, ОД, КЗ | 631.75
10020111 | Перевірка роботи роз'єднувачів , відділювачів і короткозамикачів | 1 РЗ, ОД, КЗ | 485.98
10020112 | Вимірювання витягувальних зусиль рухомих контактів з нерухомими | 1 РЗ, ОД, КЗ | 485.98
10020113 | Визначення часових характеристик | 1 РЗ, ОД, КЗ | 145.79
10020114 | Заключні роботи: складання протоколів випробувань та виконавчих схем. Опис особливостей налагодження, змін, внесених в проект; складання переліку виявлених дефектів та заходів їх усунення, рекомендацій з подальшої експлуатації та оформлення технічного звіту | 1 РЗ, ОД, КЗ | 388.78
100301 | Роз'єднувачі, відділювачі та короткозамикачі на напругу до 110-150 кВ включно | 1 РЗ, ОД, КЗ | 7201.98
10030101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією( проектною, заводською, та інші); складання зауважень відповідно до технічної документації; ознайомлення з обсягом виконання ремонтних, монтажних робіт; уточнення та погодження програми робіт; підготовка робочих місць. Включення апаратів в роботу. Перевірка та регулювання реле, контактів, електромагнітів. | 1 РЗ, ОД, КЗ | 680.34
10030102 | Включення апаратів в роботу | 1 РЗ, ОД, КЗ | 330.47
10030103 | Перевірка та регулювання реле, контактів, електромагнітів | 1 РЗ, ОД, КЗ | 991.38
10030104 | Огляд і оцінка стану ізоляції обмотки | 1 РЗ, ОД, КЗ | 388.78
10030105 | Вимірювання опору ізоляції тяг з органічних матеріалів | 1 РЗ, ОД, КЗ | 194.39
10030106 | Вимірювання опору ізоляції багатоелементних ізоляторів | 1 РЗ, ОД, КЗ | 97.18
10030107 | Вимірювання ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування | 1 РЗ, ОД, КЗ | 291.59
10030108 | Випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 РЗ, ОД, КЗ | 1166.32
10030109 | Вимірювання опору постійному струму контактної системи роз'єднувачів і відділювачів | 1 РЗ, ОД, КЗ | 680.34
10030110 | Вимірювання опору постійному струму обмоток електромагнітів керування | 1 РЗ, ОД, КЗ | 680.34
10030111 | Перевірка роботи роз'єднувачів , відділювачів і короткозамикачів | 1 РЗ, ОД, КЗ | 534.58
10030112 | Вимірювання витягувальних зусиль рухомих контактів з нерухомими | 1 РЗ, ОД, КЗ | 534.58
10030113 | Визначення часових характеристик | 1 РЗ, ОД, КЗ | 145.79
10030114 | Заключні роботи: складання протоколів випробувань та виконавчих схем. Опис особливостей налагодження, змін, внесених в проект; складання переліку виявлених дефектів та заходів їх усунення, рекомендацій з подальшої експлуатації та оформлення технічного звіту | 1 РЗ, ОД, КЗ | 485.98
130101 | Порцелянові вводи на напругу до 110 кВ включно | 1 ввід з основною ізоляцією | 1873.79
13010101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною) та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації по монтажу; складання та погодження програми робіт. | 1 ввід з основною ізоляцією | 351.35
13010102 | Огляд і оцінка стану ізоляції | 1 ввід з основною ізоляцією | 292.78
13010103 | Вимірювання опору ізоляції обмотки | 1 ввід з основною ізоляцією | 409.9
13010105 | Випробування ізоляції обмотки підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 ввід з основною ізоляцією | 644.11
13010106 | Заключні роботи: остаточна обробка матеріалів по вимірам та випробуванням; складання таблиць результатів, графіків та необхідних схем | 1 ввід з основною ізоляцією | 175.67
130201 | Порцелянові вводи на напругу до 110-220 кВ включно | 1 ввід з основною ізоляцією | 1990.91
13020101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною) та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації по монтажу; складання та погодження програми робіт. | 1 ввід з основною ізоляцією | 351.35
13020102 | Огляд і оцінка стану ізоляції | 1 ввід з основною ізоляцією | 351.35
13020103 | Вимірювання опору ізоляції обмотки | 1 ввід з основною ізоляцією | 468.46
13020105 | Випробування ізоляції обмотки підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 ввід з основною ізоляцією | 644.11
13020106 | Заключні роботи: остаточна обробка матеріалів по вимірам та випробуванням; складання таблиць результатів, графіків та необхідних схем | 1 ввід з основною ізоляцією | 175.67
130501 | Паперово-бакелітові (в тому числі мастиконаповнені) вводи на напругу до 110 кВ включно | 1 ввід з основною ізоляцією | 5270.04
13050101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною) та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації по монтажу; складання та погодження програми робіт. | 1 ввід з основною ізоляцією | 702.66
13050102 | Огляд і оцінка стану ізоляції | 1 ввід з основною ізоляцією | 292.78
13050103 | Вимірювання опору ізоляції обмотки | 1 ввід з основною ізоляцією | 409.9
13050104 | Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат | 1 ввід з основною ізоляцією | 2810.7
13050105 | Випробування ізоляції обмотки підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 ввід з основною ізоляцією | 702.66
13050106 | Заключні роботи: остаточна обробка матеріалів по вимірам та випробуванням; складання таблиць результатів, графіків та необхідних схем | 1 ввід з основною ізоляцією | 351.35
130601 | Паперово-бакелітові (в тому числі мастиконаповнені) вводи на напругу до 110 -220 кВ включно | 1 ввід з основною ізоляцією | 5387.15
13060101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною) та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації по монтажу; складання та погодження програми робіт. | 1 ввід з основною ізоляцією | 702.66
13060102 | Огляд і оцінка стану ізоляції | 1 ввід з основною ізоляцією | 351.35
13060103 | Вимірювання опору ізоляції обмотки | 1 ввід з основною ізоляцією | 468.46
13060104 | Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат | 1 ввід з основною ізоляцією | 2810.7
13060105 | Випробування ізоляції обмотки підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 ввід з основною ізоляцією | 702.66
13060106 | Заключні роботи: остаточна обробка матеріалів по вимірам та випробуванням; складання таблиць результатів, графіків та необхідних схем | 1 ввід з основною ізоляцією | 351.35
130701 | Паперово-епоксидні (уводи 110 кВ з твердою ізоляцією) на напругу до 110 кВ включно | 1 ввід з основною ізоляцією | 5797.02
13070101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною) та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації по монтажу; складання та погодження програми робіт. | 1 ввід з основною ізоляцією | 819.78
13070102 | Огляд і оцінка стану ізоляції | 1 ввід з основною ізоляцією | 292.78
13070103 | Вимірювання опору ізоляції обмотки | 1 ввід з основною ізоляцією | 409.9
13070104 | Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат | 1 ввід з основною ізоляцією | 3044.92
13070105 | Випробування ізоляції обмотки підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 ввід з основною ізоляцією | 819.78
13070106 | Заключні роботи: остаточна обробка матеріалів по вимірам та випробуванням; складання таблиць результатів, графіків та необхідних схем | 1 ввід з основною ізоляцією | 409.9
131001 | Маслобар'єрні вводи на напругу до 110 кВ включно | 1 ввід з основною ізоляцією | 7794.97
13100101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною) та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації по монтажу; складання та погодження програми робіт. | 1 ввід з основною ізоляцією | 761.87
13100102 | Огляд і оцінка стану ізоляції | 1 ввід з основною ізоляцією | 238.12
13100103 | Вимірювання опору ізоляції обмотки | 1 ввід з основною ізоляцією | 476.17
13100104 | Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат | 1 ввід з основною ізоляцією | 2571.35
13100105 | Випробування ізоляції обмотки підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 ввід з основною ізоляцією | 761.87
13100106 | Перевірка герметичності ущільнень маслонаповнених вводів | 1 ввід з основною ізоляцією | 595.24
13100107 | Випробування трансформаторного масла з маслонаповнених вводів | 1 ввід з основною ізоляцією | 2009.46
13100109 | Заключні роботи: остаточна обробка матеріалів по вимірам та випробуванням; складання таблиць результатів, графіків та необхідних схем | 1 ввід з основною ізоляцією | 380.94
131101 | Маслобар'єрні вводи на напругу від 110 до 220 кВ включно | 1 ввід з основною ізоляцією | 7890.19
13110101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною) та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації по монтажу; складання та погодження програми робіт. | 1 ввід з основною ізоляцією | 791.87
13110102 | Огляд і оцінка стану ізоляції | 1 ввід з основною ізоляцією | 285.7
13110103 | Вимірювання опору ізоляції обмотки | 1 ввід з основною ізоляцією | 523.79
13110104 | Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат | 1 ввід з основною ізоляцією | 2571.35
13110105 | Випробування ізоляції обмотки підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 ввід з основною ізоляцією | 761.87
13110106 | Перевірка герметичності ущільнень маслонаповнених вводів | 1 ввід з основною ізоляцією | 595.24
13110107 | Випробування трансформаторного масла з маслонаповнених вводів | 1 ввід з основною ізоляцією | 2009.46
13110109 | Заключні роботи: остаточна обробка матеріалів по вимірам та випробуванням; складання таблиць результатів, графіків та необхідних схем | 1 ввід з основною ізоляцією | 380.94
131401 | Паперово-масляні вводи на напругу до 110 кВ включно | 1 ввід з основною ізоляцією | 7985.46
13140101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною) та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації по монтажу; складання та погодження програми робіт. | 1 ввід з основною ізоляцією | 761.87
13140102 | Огляд і оцінка стану ізоляції | 1 ввід з основною ізоляцією | 238.12
13140103 | Вимірювання опору ізоляції обмотки | 1 ввід з основною ізоляцією | 476.17
13140104 | Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат | 1 ввід з основною ізоляцією | 2666.58
13140105 | Випробування ізоляції обмотки підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 ввід з основною ізоляцією | 857.1
13140106 | Перевірка герметичності ущільнень маслонаповнених вводів | 1 ввід з основною ізоляцією | 595.24
13140107 | Випробування трансформаторного масла з маслонаповнених вводів | 1 ввід з основною ізоляцією | 2009.46
13140109 | Заключні роботи: остаточна обробка матеріалів по вимірам та випробуванням; складання таблиць результатів, графіків та необхідних схем | 1 ввід з основною ізоляцією | 380.94
131501 | Паперово-масляні вводи на напругу від 110 до 220 кВ кВ включно | 1 ввід з основною ізоляцією | 8033.08
13150101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною) та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації по монтажу; складання та погодження програми робіт. | 1 ввід з основною ізоляцією | 761.87
13150102 | Огляд і оцінка стану ізоляції | 1 ввід з основною ізоляцією | 285.7
13150103 | Вимірювання опору ізоляції обмотки | 1 ввід з основною ізоляцією | 476.17
13150104 | Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат | 1 ввід з основною ізоляцією | 2666.58
13150105 | Випробування ізоляції обмотки підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 ввід з основною ізоляцією | 857.1
13150106 | Перевірка герметичності ущільнень маслонаповнених вводів | 1 ввід з основною ізоляцією | 595.24
13150107 | Випробування трансформаторного масла з маслонаповнених вводів | 1 ввід з основною ізоляцією | 2009.46
13150109 | Заключні роботи: остаточна обробка матеріалів по вимірам та випробуванням; складання таблиць результатів, графіків та необхідних схем | 1 ввід з основною ізоляцією | 380.94
150101 | Хроматографічний контроль трансформаторного масла під час випробувань електрообладнання на напругу від 35 до 750 кВ | 1 проба | 2647.27
15010101 | Підготовка шприців, голок, бірок; перевірка герметичності шприців; приймання проб, аналіз | 1 проба | 63.89
15010102 | Встановлення балонів з газом - носієм; технічне обслуговування хроматографів, газових ліній, компресора, генератора водню | 1 проба | 251.04
15010103 | Підготовка до роботи хроматографа, вихід на режим, калібрування | 1 проба | 926.57
15010104 | Виконання хроматичного аналізу | 1 проба | 721.15
15010105 | Обчислення отриманих даних: розрахунок хроматограф, занесення даних в комп'ютер, діагностика стану електрообладнання, оформлення протоколів з надання рекомендацій | 1 проба | 684.65
150201 | Скорочений аналіз трансформаторного масла під час випробувань маслонаповненого обладнання | 1 проба | 2943.97
15020101 | Проведення інструктажу | 1 проба | 68.46
15020102 | Визначення кислотного числа | 1 проба | 365.15
15020103 | Визначення реакції водної витяжки | 1 проба | 593.35
15020104 | Кількісне визначення водорозчинних кислот при кислій реакції водної витяжки | 1 проба | 593.35
15020105 | Визначення температури спалаху | 1 проба | 182.57
15020106 | Визначення пробивної напруги | 1 проба | 479.26
15020107 | Визначення вмісту суспендованого вугілля | 1 проба | 182.57
15020108 | Визначення вмісту механічних домішок | 1 проба | 365.15
15020109 | Визначення наявності води | 1 проба | 45.66
15020110 | Обчислення отриманих даних: розрахунок результатів, занесених даних в комп'ютер, діагностика стану електрообладнання, оформлення протоколів з наданням рекомендацій | 1 проба | 68.46
150301 | Аналіз трансформаторного масла з вимірюванням тангенса кута діелектричних втрат масла під час випробувань електрообладнання на напругу від 35 до 750 кВ | 1 проба | 730.3
15030101 | Складання технологічної схеми вимірювання | 1 проба | 228.23
15030102 | Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат масла | 1 проба | 456.42
15030103 | Обчислення отриманих даних: розрахунок результатів, занесених даних в комп'ютер, діагностика стану електрообладнання, оформлення протоколів з наданням рекомендацій | 1 проба | 45.66
150401 | Аналіз трансформаторного масла з визначенням вмісту вологості під час випробувань електрообладнання на напругу від 35 до 750 кВ | 1 проба | 1141.07
15040101 | Підготовка приладу до проведення в робоче положення | 1 проба | 228.23
15040102 | Проведення робіт щодо визначення вологовмісту трансформаторного масла | 1 проба | 342.31
15040103 | Проведення паралельного визначення вологовмісту трансформаторного масла | 1 проба | 342.31
15040104 | Обчислення отриманих даних: розрахунок результатів, занесення даних в комп'ютер, діагностика стану електрообладнання, оформлення протоколів з наданням рекомендацій | 1 проба | 228.23
150501 | Повний аналіз трансформаторного масла під час випробувань електрообладнання на напругу від 35 до 750 кВ | 1 проба | 7120.26
15050101 | Визначення кислотного числа | 1 проба | 365.15
15050102 | Визначення натрової проби | 1 проба | 273.85
15050103 | Визначення вмісту механічних домішок | 1 проба | 365.15
15050104 | Визначення в'язкості | 1 проба | 91.27
15050105 | Визначення реакції водної витяжки | 1 проба | 182.57
15050106 | Визначення вмісту антиоксинової присадки іонолу | 1 проба | 1551.88
15050107 | Визначення температури спалаху | 1 проба | 182.57
15050108 | Визначення зольності | 1 проба | 136.93
15050109 | Визначення шламу | 1 проба | 45.66
15050110 | Визначення густини | 1 проба | 91.27
15050111 | Визначення вмісту суспендованого вугілля | 1 проба | 182.57
15050112 | Визначення загальної стабільності проти окислення | 1 проба | 3058.07
15050113 | Визначення кольору прозорості при температурі 5 С | 1 проба | 45.66
15050114 | Визначення пробивної напруги | 1 проба | 479.26
15050115 | Обчислення отриманих даних: розрахунок результатів, занесення даних в комп'ютер, діагностика стану електрообладнання, оформлення протоколів з наданням рекомендацій | 1 проба | 68.46
160101 | Повітряні лінії електропередавання | 100 м | 15662.38
16010101 | Контроль опор та їх елементів | 100 м | 651.52
16010102 | Контроль проводів грозозахисних тросів та їх з'єднань | 100 м | 651.52
16010103 | Перевірка з'єднань проводів електричним вимірюванням | 100 м | 1303.03
16010104 | Контроль лінійної арматури | 100 м | 1303.03
16010105 | Контроль випробування лінійної ізоляції | 100 м | 3023.02
16010106 | Контроль заземлюючих пристроїв | 100 м | 8730.28
180101 | Вентильні розрядники на напругу до 10 кВ включно | 1 розрядник | 1555.08
18010101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією та станом монтажу; складання зауважень по технічній документації та монтажу; складання програми робіт; підготовка приладів та випробувального обладнання | 1 розрядник | 388.78
18010102 | Огляд і оцінка стану ізоляції розрядників | 1 розрядник | 97.18
18010103 | Вимірювання опору ізоляції розрядників і елементів розрядників | 1 розрядник | 243
18010104 | Вимірювання струму провідності розрядників за випрямленої напруги | 1 розрядник | 194.39
18010105 | Вимірювання пробивної напруги розрядників | 1 розрядник | 145.79
18010109 | Заключні роботи; остаточна обробка матеріалів по вимірам; складання на випуск технічного звіту | 1 розрядник | 485.98
180201 | Вентильні розрядники на напругу 35 кВ | 1 розрядник | 1603.69
18020101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією та станом монтажу; складання зауважень по технічній документації та монтажу; складання програми робіт; підготовка приладів та випробувального обладнання | 1 розрядник | 388.78
18020102 | Огляд і оцінка стану ізоляції розрядників | 1 розрядник | 145.79
18020103 | Вимірювання опору ізоляції розрядників і елементів розрядників | 1 розрядник | 291.59
18020104 | Вимірювання струму провідності розрядників за випрямленої напруги | 1 розрядник | 291.59
18020109 | Заключні роботи; остаточна обробка матеріалів по вимірам; складання на випуск технічного звіту | 1 розрядник | 485.98
180301 | Вентильні розрядники на напругу 110-150 кВ | 1 розрядник | 2575.61
18030101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією та станом монтажу; складання зауважень по технічній документації та монтажу; складання програми робіт; підготовка приладів та випробувального обладнання | 1 розрядник | 388.78
18030102 | Огляд і оцінка стану ізоляції розрядників | 1 розрядник | 291.59
18030103 | Вимірювання опору ізоляції розрядників і елементів розрядників | 1 розрядник | 583.18
18030104 | Вимірювання струму провідності розрядників за випрямленої напруги | 1 розрядник | 826.14
18030109 | Заключні роботи; остаточна обробка матеріалів по вимірам; складання на випуск технічного звіту | 1 розрядник | 485.98
190101 | Конденсатори зв'язку та відбору потужності (для підстанцій напругою до 110 кВ включно) | 1 конденсатор | 4616.68
19010101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Погодження програми робіт. Підготовка робочих місць. | 1 конденсатор | 243
19010102 | Огляд і оцінка стану ізоляції конденсаторів | 1 конденсатор | 145.79
19010103 | Вимірювання опору ізоляції | 1 конденсатор | 340.18
19010104 | Вимірювання ємності | 1 конденсатор | 583.18
19010105 | Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат | 1 конденсатор | 1360.69
19010107 | Випробування батареї конденсаторів | 1 конденсатор | 1457.92
19010108 | Заключні роботи; складання протоколів перевірок та випробувань електрообладнання та апаратури, виконавчих електросхем. Складання розгорнутих принципових електросхем пристроїв вторинних кіл. Обробка матеріалів, складання та випуск технічного звіту | 1 конденсатор | 485.98
190201 | Конденсатори зв'язку та відбору потужності (для підстанцій напругою від 110 до 220 кВ включно) | 1 конденсатор | 4447.36
19020101 | Підготовчі роботи; ознайомлення з технічною документацією. Погодження програми робіт. Підготовка робочих місць. | 1 конденсатор | 229.24
19020102 | Огляд і оцінка стану ізоляції конденсаторів | 1 конденсатор | 183.41
19020103 | Вимірювання опору ізоляції | 1 конденсатор | 366.78
19020104 | Вимірювання ємності | 1 конденсатор | 550.19
19020105 | Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат | 1 конденсатор | 1283.76
19020107 | Випробування батареї конденсаторів | 1 конденсатор | 1375.48
19020108 | Заключні роботи; складання протоколів перевірок та випробувань електрообладнання та апаратури, виконавчих електросхем. Складання розгорнутих принципових електросхем пристроїв вторинних кіл. Обробка матеріалів, складання та випуск технічного звіту | 1 конденсатор | 458.51
191301 | Косинусні конденсатори для підстанцій напругою до 110 кВ включно | 10 конденсаторів | 6560.52
19130101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Погодження програм робіт. Підготовка робочих місць. | 10 конденсаторів | 243
19130102 | Огляд і оцінка стану ізоляції конденсаторів | 10 конденсаторів | 485.98
19130103 | Вимірювання опору ізоляції | 10 конденсаторів | 971.93
19130104 | Вимірювання ємності | 10 конденсаторів | 1360.69
19130105 | Випробування підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 10 конденсаторів | 1555.08
19130106 | Випробування батареї конденсаторів | 10 конденсаторів | 1457.92
19130107 | Заключні роботи: складання протоколів перевірок та випробувань електрообладнання та апаратури, виконавчих електросхем. Складання розгорнутих принципових електросхем пристроїв вторинних кіл. Обробка матеріалів, складання розгорнутих принципових електросхем пристроїв вторинних кіл. Обробка матеріалів, складання та випуск технічного звіту. | 10 конденсаторів | 485.98
200101 | Масляні реактори напругою 6-35 кВ | 1 реактор | 25318.75
20010101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Погодження програм робіт. Підготовка робочих місць. Проведення налагоджувальних робіт та випробування силових трифазних та однофазних трансформаторів | 1 реактор | 4762.44
20010102 | Вимірювання опору ізоляції обмоток | 1 реактор | 874.74
20010103 | Вимірювання опору ізоляції ярмових балок, пресуючих кільців і доступних стяжних шпильок (для виявлення замикання) | 1 реактор | 485.98
20010104 | Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат ізоляції обмоток | 1 реактор | 2235.43
20010105 | Випробування ізоляції обмоток разом з вводами підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 реактор | 1117.74
20010106 | Вимірювання опору обмоток постійного струму | 1 реактор | 2041.06
20010107 | Вимірювання опору короткого замикання (КЗ) | 1 реактор | 2915.77
20010108 | Перевірка коефіцієнта трансформації | 1 реактор | 3887.7
20010109 | Вимірювання струму і втрат неробочого ходу (НХ) при знижені напруги | 1 реактор | 291.59
20010111 | Перевірка обмоток на відсутність міжвиткових замикань і пошук місця міжвиткового замикання | 1 реактор | 923.34
20010112 | Випробування увімкненням на номінальну напругу | 1 реактор | 1652.27
20010113 | Перевірка дії допоміжних елементів | 1 реактор | 48.6
20010114 | Випробування бака на щільність | 1 реактор | 97.18
20010115 | Оцінювання стану паперової ізоляції обмоток | 1 реактор | 97.18
20010116 | Перевірка запобіжних пристроїв | 1 реактор | 1457.92
20010117 | Перевірка засобів захисту масла від впливу навколишнього середовища | 1 реактор | 48.6
20010118 | Заключні роботи; складання протоколів випробування, перевірок та виміри в обсязі виконаних робіт. Первинна обробка матеріалів налагоджувальних робіт. Складання, оформлення та випуск технічного звіту ( протоколів, актів) | 1 реактор | 2381.22
210101 | Запобіжники на напругу 3 кВ | 1 запобіжник | 610.21
21010101 | Підготовчі роботи; ознайомлення з технічною документацією. Погодження програми робіт. | 1 запобіжник | 70.42
21010102 | Вимірювання опору ізоляції | 1 запобіжник | 93.89
21010103 | Випробування опорної ізоляції підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 запобіжник | 234.71
21010104 | Перевірка правильності вибору запобіжників | 1 запобіжник | 140.82
21010105 | Заключні роботи; складання протоколів перевірок . Обробка матеріалів; складання та випуск технічного звіту. | 1 запобіжник | 70.42
210201 | Запобіжники на напругу 6 кВ | 1 запобіжник | 610.21
21020101 | Підготовчі роботи; ознайомлення з технічною документацією. Погодження програми робіт. | 1 запобіжник | 70.42
21020102 | Вимірювання опору ізоляції | 1 запобіжник | 93.89
21020103 | Випробування опорної ізоляції підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 запобіжник | 234.71
21020104 | Перевірка правильності вибору запобіжників | 1 запобіжник | 140.82
21020105 | Заключні роботи; складання протоколів перевірок . Обробка матеріалів; складання та випуск технічного звіту. | 1 запобіжник | 70.42
210301 | Запобіжники на напругу 10 кВ | 1 запобіжник | 610.21
21030101 | Підготовчі роботи; ознайомлення з технічною документацією. Погодження програми робіт. | 1 запобіжник | 70.42
21030102 | Вимірювання опору ізоляції | 1 запобіжник | 93.89
21030103 | Випробування опорної ізоляції підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 запобіжник | 234.71
21030104 | Перевірка правильності вибору запобіжників | 1 запобіжник | 140.82
21030105 | Заключні роботи; складання протоколів перевірок . Обробка матеріалів; складання та випуск технічного звіту. | 1 запобіжник | 70.42
210401 | Запобіжники на напругу 35 кВ | 1 запобіжник | 610.21
21040101 | Підготовчі роботи; ознайомлення з технічною документацією. Погодження програми робіт. | 1 запобіжник | 70.42
21040102 | Вимірювання опору ізоляції | 1 запобіжник | 93.89
21040103 | Випробування опорної ізоляції підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 запобіжник | 234.71
21040104 | Перевірка правильності вибору запобіжників | 1 запобіжник | 140.82
21040105 | Заключні роботи; складання протоколів перевірок . Обробка матеріалів; складання та випуск технічного звіту. | 1 запобіжник | 70.42
220101 | Прохідні ізолятори | 10 ізоляторів | 4083.79
22010101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною) та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації та монтажу; складання та погодження програми робіт. | 10 ізоляторів | 610.21
22010102 | Огляд і оцінка стану ізоляції | 10 ізоляторів | 187.78
22010103 | Вимірювання опору ізоляції | 10 ізоляторів | 187.78
22010104 | Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат | 10 ізоляторів | 2253.13
22010105 | Випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 10 ізоляторів | 563.28
22010106 | Заключні роботи: остаточна обробка матеріалів по вимірам та випробуванням; складання таблиць результатів. | 10 ізоляторів | 281.63
230101 | Опорні ізолятори на напругу до 10 кВ | 10 ізоляторів | 1642.9
23010101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною) та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації по монтажу; складання та погодження програми робіт. | 10 ізоляторів | 563.28
23010102 | Огляд і оцінка стану ізолятора | 10 ізоляторів | 140.82
23010103 | Вимірювання опору ізоляції | 10 ізоляторів | 281.63
23010104 | Випробування підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 10 ізоляторів | 375.53
23010107 | Заключні ізолятори: остаточна обробка матеріалів по вимірам та випробуванням; складання таблиць результатів | 10 ізоляторів | 281.63
230201 | Опорні ізолятори на напругу 20 - 35 кВ | 10 ізоляторів | 1971.48
23020101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною) та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації по монтажу; складання та погодження програми робіт. | 10 ізоляторів | 563.28
23020102 | Огляд і оцінка стану ізолятора | 10 ізоляторів | 187.78
23020103 | Вимірювання опору ізоляції | 10 ізоляторів | 375.53
23020104 | Випробування підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 10 ізоляторів | 563.28
23020107 | Заключні ізолятори: остаточна обробка матеріалів по вимірам та випробуванням; складання таблиць результатів | 10 ізоляторів | 281.63
230301 | Опорні ізолятори на напругу 110-150 кВ | 10 ізоляторів | 1549.01
23030101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною) та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації по монтажу; складання та погодження програми робіт. | 10 ізоляторів | 563.28
23030102 | Огляд і оцінка стану ізолятора | 10 ізоляторів | 234.71
23030103 | Вимірювання опору ізоляції | 10 ізоляторів | 469.39
23030107 | Заключні ізолятори: остаточна обробка матеріалів по вимірам та випробуванням; складання таблиць результатів | 10 ізоляторів | 281.63
240101 | Апарати, вторинні кола і електропроводка на напругу до 1000 В | 1 вимірювання | 7416.49
24010101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією та станом монтажу; підготовка приладів та випробувального обладнання. | 1 апарат | 1032.7
24010102 | Вимірювання опору ізоляції шинок постійного струму і напруги на щиті керування (за від'єднаних кіл) | 1 вимірювання | 1314.31
24010103 | Вимірювання опору ізоляції кожного приєднання вторинного кола та кіл живлення приводів вимикача та роз'єднувача | 1 вимірювання | 563.28
24010104 | Вимірювання опору ізоляції кіл керування, захисту та збудження машин постійного струму на напругу до 1000 В, приєднання до силових кіл | 1 вимірювання | 1408.19
24010105 | Вимірювання опору ізоляції силової електропроводки | 1 вимірювання | 422.46
24010106 | Вимірювання опору ізоляції розподільчих пристроїв, щитів і струмопроводів | 1 вимірювання | 328.57
24010107 | Випробування кіл релейного захисту, електроавтоматики зі всіма приєднаними апаратами підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 вимірювання | 469.39
24010108 | Перевірка працездатності розчеплювачів (теплових, електромагнітних, напівпровідникових тощо) автоматичних вимикачів | 1 вимірювання | 46.93
24010109 | Перевірка працездатності автоматичних вимикачів, контакторів і магнітних пускачів | 1 вимірювання | 46.93
24010110 | Випробування підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц під час профілактичного відновлення апаратів | 1 вимірювання | 469.39
24010111 | Заключні роботи: складання первинних протоколів випробувань. Складання технічної документації | 1 апарат | 1032.7
250101 | Заземлювальні пристрої підстанції та лінії електропередавання напругою до 1 кВ включно | 1 ЗП | 13659.53
25010101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Зовнішній огляд видимої частини заземлювальних пристроїв. Оформлення відомості по виявленим неполадкам. Визначення та підготовка робочих місць. | 1 ЗП | 4083.79
25010102 | Перевірка виконання елементів заземлювальних пристроїв | 1 елемент | 46.93
25010103 | Перевірка з'єднань заземлювачів з заземленими елементами, а також природних заземлювачів заземлювальним пристроєм | 1 точка | 93.89
25010104 | Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами | 1 точка | 93.89
25010106 | Перевірка стану пробивних запобіжників в установках напругою до 1 кВ | 1 запобіжник | 375.53
25010107 | Перевірка повного опору петлі фаза-нуль в установках напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю | 1 вимірюв. | 751.06
25010108 | Вимірювання опору заземлювальних пристроїв | 1 вимірюв. | 328.57
25010109 | Вимірювання напруги дотику ( в електроустановках, виконаних згідно з нормами на напругу дотику) | 1 точка дотику | 5163.41
25010110 | Перевірка напруги на заземлювальному пристрої РУ підстанцій за стікання з нього струму замикання на землю | 1 вимірюв. | 610.21
25010111 | Вимірювання питомого опору ґрунту | 1 вимірюв. | 469.39
25010112 | Заключні роботи: обробка матеріалів вимірів та обстеження; складання протоколу для технічного звіту | 1 ЗП | 1361.27
250201 | Заземлювальні пристрої підстанції та лінії електропередавання напругою понад 1 кВ | 1 ЗП | 13237.07
25020101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Зовнішній огляд видимої частини заземлювальних пристроїв. Оформлення відомості по виявленим неполадкам. Визначення та підготовка робочих місць. | 1 ЗП | 4459.32
25020102 | Перевірка виконання елементів заземлювальних пристроїв | 1 елемент | 46.93
25020103 | Перевірка з'єднань заземлювачів з заземленими елементами, а також природних заземлювачів заземлювальним пристроєм | 1 точка | 93.89
25020104 | Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами | 1 точка | 93.89
25020108 | Вимірювання опору заземлювальних пристроїв | 1 вимірюв. | 704.1
25020109 | Вимірювання напруги дотику (в електроустановках, виконаних згідно з нормами на напругу дотику) | 1 точка дотику | 5163.41
25020110 | Перевірка напруги на заземлювальному пристрої РУ підстанцій за стікання з нього струму замикання на землю | 1 вимірюв. | 704.1
25020111 | Вимірювання питомого опору ґрунту | 1 вимірюв. | 469.39
25020112 | Заключні роботи: обробка матеріалів вимірів та обстеження; складання протоколу для технічного звіту | 1 ЗП | 1502.09
260101 | Силові кабельні лінії на напругу до 1 кВ включно | 1 кабель | 4631.68
26010101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією та станом монтажу; підготовка приладів та випробувального обладнання. | 1 кабель | 1221.55
26010102 | Огляд кінцевого поділу кабелю | 1 кабель | 407.2
26010103 | Вимірювання опору ізоляції | 1 кабель | 407.2
26010104 | Випробування підвищеною випрямною напругою | 1 кабель | 814.37
26010108 | Визначення відсутності обривів оболонок і жил кабелів та фазування кабельних ліній | 1 кабель | 458.08
26010109 | Вимірювання струморозподілу по одножильних кабелях | 1 кабель | 508.98
26010110 | Заключні роботи: обробка матеріалів; складання відомості дефектів; протоколів випробувань; розробка рекомендацій; складання та випуск технічного звіту | 1 кабель | 814.37
260201 | Силові кабельні лінії на напругу 6-20 кВ | 1 кабель | 5038.86
26020101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією та станом монтажу; підготовка приладів та випробувального обладнання. | 1 кабель | 1221.55
26020102 | Огляд кінцевого поділу кабелю | 1 кабель | 508.98
26020103 | Вимірювання опору ізоляції | 1 кабель | 458.08
26020104 | Випробування підвищеною випрямною напругою | 1 кабель | 1017.96
26020108 | Визначення відсутності обривів оболонок і жил кабелів та фазування кабельних ліній | 1 кабель | 508.98
26020109 | Вимірювання струморозподілу по одножильних кабелях | 1 кабель | 508.98
26020110 | Заключні роботи: обробка матеріалів; складання відомості дефектів; протоколів випробувань; розробка рекомендацій; складання та випуск технічного звіту | 1 кабель | 814.37
260401 | Визначення місця пошкодження силових кабельних ліній на напругу до 1 кВ включно | 1 пошкодження | 4689.4
26040101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією, підготовка приладів та випробувального обладнання | 1 пошкодження | 919.48
26040102 | Вимірювання опору ізоляції | 1 пошкодження | 367.81
26040103 | Випробування підвищеною випрямною напругою | 1 пошкодження | 735.6
26040104 | Визначення зони передбачуваного пошкодження одним з відносних методів | 1 пошкодження | 689.63
26040105 | Уточнення місця пошкодження одним з абсолютних методів | 1 пошкодження | 919.48
26040106 | Заключні роботи: обробка матеріалів; складання відомості дефектів; протоколів випробувань; розробка рекомендацій; складання та випуск технічного звіту | 1 пошкодження | 1057.42
260501 | Визначення місця пошкодження силових кабельних ліній на напругу 6-20 кВ | 1 пошкодження | 5516.94
26050101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією, підготовка приладів та випробувального обладнання | 1 пошкодження | 919.48
26050102 | Вимірювання опору ізоляції | 1 пошкодження | 413.77
26050103 | Випробування підвищеною випрямною напругою | 1 пошкодження | 919.48
26050104 | Визначення зони передбачуваного пошкодження одним з відносних методів | 1 пошкодження | 827.56
26050105 | Уточнення місця пошкодження одним з абсолютних методів | 1 пошкодження | 1379.23
26050106 | Заключні роботи: обробка матеріалів; складання відомості дефектів; протоколів випробувань; розробка рекомендацій; складання та випуск технічного звіту | 1 пошкодження | 1057.42
270101 | Вимикачі навантаження на напругу 3 кВ | 1 вимикач | 4765.43
27010101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Підготовка приладів та допоміжного обладнання. Детальний зовнішній огляд вимикача, ознайомлення з результатами попередніх випробувань | 1 вимикач | 349.78
27010102 | Огляд і оцінка стану ізоляції вимикача | 1 вимикач | 131.15
27010103 | Вимірювання опору ізоляції тяг і органічних матеріалів | 1 вимикач | 218.58
27010104 | Вимірювання опору ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування | 1 вимикач | 262.31
27010105 | Випробування ізоляції вимикача навантаження підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 вимикач | 218.58
27010106 | Випробування ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 вимикач | 262.31
27010107 | Вимірювання опору контактів вимикача постійного струму | 1 вимикач | 218.58
27010108 | Вимірювання опору обмоток електромагнітів керування постійного струму | 1 вимикач | 174.89
27010109 | Перевірка спрацьовування приводу за зниженої напруги на виводах електромагнітів | 1 вимикач | 437.21
27010110 | Випробування вимикачів навантаження багаторазовим увімкненням і вимиканням | 1 вимикач | 874.38
27010111 | Вимірювання часових характеристик вимикача | 1 вимикач | 218.58
27010112 | Визначення ступеня зносу гасильних вкладишів | 1 вимикач | 43.74
27010113 | Визначення ступеня обгорання контактів | 1 вимикач | 43.74
27010114 | Перевірка дії механізму вільного розчеплення | 1 вимикач | 524.64
27010115 | Перевірка спрацьовування приводу за зниженої напруги на виводах електромагнітів | 1 вимикач | 437.21
27010116 | Заключні роботи: обробка матеріалів випробувань, складання зведених таблиць результатів. Складання та оформлення технічного звіту ( протоколів, актів) | 1 вимикач | 349.78
270201 | Вимикачі навантаження на напругу 6-10 кВ | 1 вимикач | 5027.74
27020101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Підготовка приладів та допоміжного обладнання. Детальний зовнішній огляд вимикача, ознайомлення з результатами попередніх випробувань | 1 вимикач | 349.78
27020102 | Огляд і оцінка стану ізоляції вимикача | 1 вимикач | 174.89
27020103 | Вимірювання опору ізоляції тяг і органічних матеріалів | 1 вимикач | 218.58
27020104 | Вимірювання опору ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування | 1 вимикач | 306.05
27020105 | Випробування ізоляції вимикача навантаження підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 вимикач | 262.31
27020106 | Випробування ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 вимикач | 306.05
27020107 | Вимірювання опору контактів вимикача постійного струму | 1 вимикач | 262.31
27020108 | Вимірювання опору обмоток електромагнітів керування постійного струму | 1 вимикач | 218.58
27020109 | Перевірка спрацьовування приводу за зниженої напруги на виводах електромагнітів | 1 вимикач | 437.21
27020110 | Випробування вимикачів навантаження багаторазовим увімкненням і вимиканням | 1 вимикач | 874.38
27020111 | Вимірювання часових характеристик вимикача | 1 вимикач | 218.58
27020112 | Визначення ступеня зносу гасильних вкладишів | 1 вимикач | 43.74
27020113 | Визначення ступеня обгорання контактів | 1 вимикач | 43.74
27020114 | Перевірка дії механізму вільного розчеплення | 1 вимикач | 524.64
27020115 | Перевірка спрацьовування приводу за зниженої напруги на виводах електромагнітів | 1 вимикач | 437.21
27020116 | Заключні роботи: обробка матеріалів випробувань, складання зведених таблиць результатів. Складання та оформлення технічного звіту (протоколів, актів) | 1 вимикач | 349.78
280101 | Елегазові вимикачі з повітронаповненим відділювачем напругою до 35 кВ | 1 вимикач | 34227.04
280701 | Елегазові вимикачі з гасильними камерами напругою до 220 кВ | 1 вимикач | 65031.36
280801 | Елегазові вимикачі з гасильними камерами напругою до 330 кВ | 1 вимикач | 84426.67
290101 | Комплектні розподільні установки внутрішнього та зовнішнього установлення | 1 комірка | 8163.48
29010101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Погодження програми робіт. Підготовка робочих місць. | 1 комірка | 790.01
29010102 | Огляд і оцінка стану ізоляції | 1 комірка | 263.34
29010103 | Вимірювання опору ізоляції елементів комірок, виготовлених з органічних матеріалів | 1 комірка | 579.36
29010104 | Випробування ізоляції первинних кіл комірок підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 комірка | 1000.69
29010105 | Випробування ізоляції вторинних кіл комірок підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 комірка | 1000.69
29010106 | Механічні випробування | 1 комірка | 1316.69
29010107 | Перевірка якості виконання болтових контактних з'єднань шин | 1 комірка | 1632.71
29010108 | Вимірювання опору контактів постійного струму | 1 комірка | 790.01
29010109 | Заключні роботи: складання протоколів перевірок та випробувань. Обробка матеріалів, складання та випуск технічного звіту | 1 комірка | 790.01
300101 | Комплектні екрановані струмопроводи 6 кВ і вище | 1 фаза | 15648.17
30010101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Погодження програми робіт. Підготовка робочих місць. | 1 послуга | 2881.97
30010102 | Вимірювання опору ізоляції | 1 послуга | 1350.91
30010103 | Випробування ізоляції струмопроводу підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц | 1 послуга | 3602.47
30010104 | Перевірка якості з'єднань шин і екранів | 1 послуга | 5763.94
30010105 | Перевірка відсутності короткозамкнутих контурів в екранах струмопроводів | 1 послуга | 900.61
30010106 | Перевірка відсутності водню в екранах | 1 послуга | 562.91
30010107 | Заключні роботи: складання протоколів перевірок та випробувань. Обробка матеріалів, складання та випуск технічного звіту | 1 послуга | 585.4
310101 | Контактні з'єднання проводів, грозозахисних тросів, збірних та з'єднувальних шин | 100 м | 7612.49
31010101 | Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією, зі схемами електричних з'єднань підприємства, складання протоколів підготовчих робіт, складання та погодження програми обстеження | 1 послуга | 887.34
31010102 | Контроль опресованих контактних з'єднань | 1 послуга | 373.62
31010103 | Контроль контактних з'єднань, виконаних із застосуванням овальних з'єднувальних затискачів | 1 послуга | 1167.55
31010104 | Контроль затяжних болтів контактних з'єднань | 1 послуга | 1447.78
31010105 | Вимірювання перехідних опорів | 1 послуга | 373.62
31010106 | Контроль контактних з'єднань, виконаних із застосуванням термітних патронів | 1 послуга | 373.62
31010107 | Контроль контактних з'єднань жорстких збірних і з'єднувальних шин РУ, виконаних зварюванням | 1 послуга | 1167.55
31010108 | Заключні роботи: остаточна обробка матеріалів обстеження, розстановка захисних засобів на схемі грозозахисту; складання зведених таблиць, схем, випуск технічного звіту з рекомендаціями по підвищенню надійності роботи електричної мережі при впливі грозових перенапруг | 1 послуга | 1821.4
32 | Різні роботи | 1 послуга
3205 | Тепловізійний контроль електрообладнання та повітряних ліній електропередавання | 1500 точок вимірюв. | 6393.79
3206 | Вимірювання опору ізоляції КЛ та інших ліній ( в т.ч. СІП) напругою до 1 кВ (двопровідна лінія) | 1 лінія | 266.21
3207 | Вимірювання опору ізоляції КЛ та інших ліній (в т.ч. СІП) напругою до 1 кВ (трипровідна лінія) | 1 лінія | 380.29
3208 | Вимірювання опору ізоляції КЛ та інших ліній (в т.ч. СІП) напругою до 1 кВ (чотирьохпровідна лінія) | 1 лінія | 494.39
3209 | Вимірювання опору розтікання струму контуру заземлення з діагоналлю до 20 м | 1 вимірюв. | 1055.5
3210 | Вимірювання опору розтікання струму контуру заземлення з діагоналлю до 200 м | 1 вимірюв. | 1583.22
3211 | Вимірювання опору розтікання струму контуру заземлення з діагоналлю до 500 м | 1 вимірюв. | 4749.64
3212 | Пошук і визначення місця пошкодження кабелю з пропалюванням, довжина кабелю до 500 м | 1 кабель | 21989.02
3213 | Пошук і визначення місця пошкодження кабелю з пропалюванням, довжина кабелю до 1000 м | 1 кабель | 35182.43
3214 | Пошук і визначення місця пошкодження кабелю з пропалюванням, за кожні наступні 500 м | 1 кабель | 13193.41
3215 | Вимірювання струмів витоку чи пробивної напруги ОПН | 1 вимірюв. | 1055.5
3216 | Вимірювання опору ізоляції ОПН | 1 вимірюв. | 52.75
3217 | Випробування обмоток реактора, ДГР | 1 випроб. | 3518.26
3218 | Випробування збірних та з'єднувальних шин до 11 кВ | 1 випроб. | 4749.64
3219 | Випробування збірних та з'єднувальних шин до 35 кВ | 1 випроб. | 5805.11
3220 | Пошук пошкодженого ізолятора в закритих струмопроводах напругою до 1 кВ і понад 1 кВ з кількістю ізоляторів до 50 штук | 1 пошкодж. | 12313.85
3221 | Пошук пошкодженого ізолятора в закритих струмопроводах напругою до 1 кВ і понад 1 кВ з кількістю ізоляторів до 100 штук | 1 пошкодж. | 14072.99
3222 | Знімання, обробка і аналіз осцилограм | 1 осцилограм | 3166.43
3223 | Перевірка і випробовування трансформатора однофазного масляного напругою до 1 кВ | 1 трансф. | 1583.22
3224 | Перевірка і випробовування трансформатора однофазного масляного напругою до 11 кВ | 1 трансф. | 6860.58
3225 | Перевірка і випробовування трансформатора однофазного масляного напругою до 35 кВ | 1 трансф. | 19526.26
3226 | Перевірка і випробування трансформатора однофазного масляного напругою до 110 кВ | 1 трансф. | 50662.72
3227 | Перевірка і випробування трансформатора однофазного сухого напругою до 1 кВ | 1 трансф. | 2638.68
3228 | Перевірка і випробування трансформатора однофазного сухого напругою до 11 кВ | 1 трансф. | 5277.36
3229 | Перевірка і випробування трансформатора трифазного сухого напругою до 1 кВ | 1 трансф. | 3694.18
3230 | Перевірка і випробування трансформатора трифазного сухого напругою до 11 кВ | 1 трансф. | 16887.59
3231 | Перевірка і випробування трансформатора трифазного сухого напругою понад 11 кВ | 1 трансф. | 37469.32
3301 | Переносні електрифіковані інструменти | 1 інструмент | 462.28
330101 | Огляд і оцінка стану електрифікованого інструменту | 1 інструмент | 46.21
330102 | Вимірювання опору ізоляції обмоток і струмопровідного кабелю електрифікованого інструменті відносно корпусу і зовнішніх металевих деталей | 1 інструмент | 138.67
330103 | Випробування ізоляції обмоток і струмопровідного кабелю електрифікованого інструменті підвищеною напругою частоти 50 Гц | 1 інструмент | 184.91
330104 | Перевірка роботи на холостому ходу | 1 інструмент | 92.46
3401 | Понижуючі трансформатори безпеки | 1 трансф | 231.13
340101 | Вимірювання опору ізоляції обмоток понижуючого трансформатора безпеки | 1 трансф | 92.46
340102 | Вимірювання ізоляції обмоток понижуючого трансформатора безпеки підвищеною напругою частоти 50 Гц | 1 трансф | 138.67
Транспортні засоби, які використовуються під час надання послуг,
супутніх ліцензованій діяльності.
№ п/п | Назва транспортного засобу | Загальна вартість 1 машиногодини з ПДВ | Загальна вартість 1 години роботи спецмеханізму з ПДВ | Загальна вартість 1 км пробігу з ПДВ
1 | АП-17 ГАЗ-3307 | 327.32 | 420.96 | 26.81
2 | АП-18 ГАЗ-3307 | 306.28 | 377.41 | 24.04
3 | АП-17, АП-18, ГАЗ-3309 | 418.45 | 284.6 | 15.88
4 | АП-17 ЗІЛ-130, ЗІЛ-43141 | 302.5 | 455.05 | 27.54
5 | АП-17 ЗІЛ-130,ЗІЛ-43141 СМД-14 | 341.63 | 276.01 | 16.97
6 | АП-17 ЗІЛ-131 | 313.2 | 473.26 | 36.47
7 | ВС-22МС ЗІЛ-131 | 311.23 | 292.13 | 38.53
8 | ПГ-28 ЗІЛ-131 | 270.76 | 483.13 | 37
9 | АГП-30 МАЗ-6317F5 | 671.59 | 410.32 | 37.02
10 | AGP-18 TK-G 33092 | 448.36 | 237.17 | 13.24
11 | КС-2561 ЗІЛ-130, ЗІЛ-43141 | 272.28 | 421.33 | 29.63
12 | КС-4572 КАМАЗ-53213 - 10т | 464.83 | 395.57 | 29.11
13 | КС КРАЗ-63221-18т | 422.78 | 545.96 | 49.08
14 | КС-5571 МАЗ-6317F5 | 756.88 | 464.76 | 34.24
15 | БКУ Т-150, СМД-62 | 310.01 | 983.39
16 | БКУ Т-150, ЯМЗ-236 | 371.35 | 1039.82
17 | Т-150, СМД-62 трактор | 324.74 | 1100.24
18 | Т-150, ЯМЗ-236 трактор | 417.32 | 1156.76
19 | БКУ ХТА-200 | 310.55 | 931.56
20 | МТЗ-80,82, Д-240 трактор | 289.73 | 498.13
21 | МТЗ-80,82-ОПТ | 311.27 | 500.22
22 | ГАЗ-33081 | 325.87 |  | 12.8
23 | ГАЗ-33086 | 289.39 |  | 12.54
24 | ГАЗ-3309 | 272.34 |  | 11.63
25 | ГАЗ-53-4,5т | 292.42 |  | 24.01
26 | ГАЗ-53 ГАЗ-3307 | 299.42 |  | 22.13
27 | ГАЗ-66-2,2т | 295.31 |  | 25.44
28 | ГАЗ-66 пасажир. | 410.7 |  | 34
29 | УАЗ(KRASZ), 39095(i) | 285.84 |  | 9.76
30 | УАЗ-2206 | 247.81 |  | 13.06
31 | УАЗ-3909 | 248.45 |  | 12.1
32 | ЗІЛ-130В, ЗІЛ-4314, ЗІЛ-4415, до 6т | 282.58 |  | 31.5
33 | КАМАЗ-5410, КАМАЗ-54112, 10-20т | 390.18 |  | 24.24
34 | КАМАЗ-4310 | 283.19 |  | 24.3
35 | КРАЗ-255, 10-20т | 325.07 |  | 55.7
36 | КРАЗ-258Б, 10-20т | 323.06 |  | 37.06
37 | КРАЗ-260В, 10-20т | 340.04 |  | 55.7
38 | МАЗ-54323, МАЗ-543205, 10-20т | 473.81 |  | 31.63
39 | МАЗ-54328, МАЗ-53371, 10-20т | 447.05 |  | 41.39
40 | САЗ-3502, САЗ-3507, САЗ-3508 | 305.4 |  | 23.58
41 | САЗ-3507, 4,5т | 297.35 |  | 22.13
42 | САЗ-3507, Д240, до 6т | 293.83 |  | 12.68
43 | Фургон, JAC N56, TKJ189 | 340.14 |  | 8.62
44 | GREAT WALL | 329 |  | 6.13
45 | ВАЗ-2107 | 298.68 |  | 6.79
46 | ВАЗ-21093 | 248.81 |  | 5.35
47 | ВАЗ-21099 | 297.18 |  | 5.35
48 | ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 | 248.41 |  | 4.85
49 | ВАЗ-21213 | 291.08 |  | 8.7
50 | ЗАЗ-110206 | 247.66 |  | 4.44
51 | Renault Lodgy | 357.85 |  | 3.4
52 | Renault Logan | 330.67 |  | 4.28
53 | Renault Trafic | 374.16 |  | 5.09